## Brukerveiledning
BRUKERVEILEDNING KLIMAGASSBEREGNINGER
Eier: | Hamar kommune
Utarbeidet av: | COWI AS, mai-juni 2023 av Karin Carlqvist, Cathrine Nøstvold, Heidi Snemyr
Passord for å åpne fanene: Hamar2023
Grønne celler er de som skal fylles ut ved hvert enkelt prosjelt.
Grå celler skal ikke/behøves ikke å endres på.
De to siste arkene som er blå er bakgrunnsdata
Formål: | Formålet med dette beregningsdokumentet er å gi Hamar kommune mulighet til å gjøre enkle klimagassvurderinger for de ulike tiltakene som er vurdert i klimasatsrapporten, utarbeidet juni 2023 av COWI AS.
Forutsetninger: | Beregningsarket benytter en svært forenklet metode for klimagassberegninger, og anbefales dermed kun å brukes for overordnede vurderinger i tidlig fase/forprosjekt for å gi en pekepinn på hvilke tiltak som kan være effektive for å redusere klimagassutslipp i et VA-prosjekt. Beregningsarket bør kun brukes internt til beslutningstaking (ikke endelig klimadokumentasjon) og enhver bruker må kjenne til mulighetene og begrensningene dette verktøyet har.
Utslippsfaktorene som er benyttet er basert på de bransjestandardene som var gjeldende april-juni 2023 og vil på et tidspunkt bli utdaterte. I noen tilfeller det det brukt gjennomsnittsverdier fra ulike EPD-er, disse faktorene vil kunne oppdateres fortløpende da nye EPD-er stadig kommer på markedet. Produktspesifikk data fra en enkelt EPD burde kun brukes dersom leverandør er valgt, eller om det ikke finnes annen data.

## Asfalt
TRADISJONELL ASFALT (snitt av AGB/AG/AB/SKA) |  |  |  | TRADISJONELL ASFALT m/BIOBRENSEL I A3 |  |  | ASFALT m/BIOBINDER I A1 OG BIOBRENSEL I A3 |  |  | ASFALT m/BIOBINDER og 10% GJENBRUKSASFALT I A1 |  |  | ASFALT m/BIOBINDER og 10% GJENBRUKSASFALT I A1 OG BIOBRENSEL I A3 |  |  | ASFALT m/BIOBINDER og 30% GJENBRUKSASFALT I A1 OG BIOBRENSEL I A3
Mengde asfalt | m³ |  |  | Mengde asfalt | m³ |  | Mengde asfalt | m³ |  | Mengde asfalt | m³ |  | Mengde asfalt | m³ |  | Mengde asfalt | m³
Omgjøringsfaktor | tonn/m³ | 2.5 |  | Omgjøringsfaktor | tonn/m³ | 2.5 | Omgjøringsfaktor | tonn/m³ | 2.5 | Omgjøringsfaktor | tonn/m³ | 2.5 | Omgjøringsfaktor | tonn/m³ | 2.5 | Omgjøringsfaktor | tonn/m³ | 2.5 |  | VA-kalkulator
[20 empty] | Diesel, B20, materialer | 0.164 | kg CO₂/tkm
Mengde asfalt | tonn | 0 |  | Mengde asfalt | tonn | 0 | Mengde asfalt | tonn | 0 | Mengde asfalt | tonn | 0 | Mengde asfalt | tonn | 0 | Mengde asfalt | tonn | 0 |  | Bio - konvensjonell, materialer | 0.0346 | kg CO₂/tkm
Utslippsfaktor asfalt | kg CO₂e/tonn | 42 |  | Utslippsfaktor asfalt | kg CO₂e/tonn | 23.67 | Utslippsfaktor asfalt | kg CO₂e/tonn | 13.67 | Utslippsfaktor asfalt | kg CO₂e/tonn | 31.4833 | Utslippsfaktor asfalt | kg CO₂e/tonn | 19.92 | Utslippsfaktor asfalt | kg CO₂e/tonn | 17.2 |  | Bio - avansert, materialer | 0.017516 | kg CO₂/tkm
[20 empty] | Elektrisk NO, materialer | 0.00084 | kg CO₂/tkm
Transport fra leverandør | km |  |  | Transport fra leverandør | km |  | Transport fra leverandør | km |  | Transport fra leverandør | km |  | Transport fra leverandør | km |  | Transport fra leverandør | km |  |  | Elektrisk EU+NO, materialer | 0.0084 | kg CO₂/tkm
Utslippsfaktor transport | kg CO₂e/tkm | 0.164 |  | Utslippsfaktor transport | kg CO₂e/tkm | 0.164 | Utslippsfaktor transport | kg CO₂e/tkm | 0.164 | Utslippsfaktor transport | kg CO₂e/tkm | 0.164 | Utslippsfaktor transport | kg CO₂e/tkm | 0.164 | Utslippsfaktor transport | kg CO₂e/tkm | 0.164
[20 empty] | asfalt vekt | 1500 | kg/m³
Legging av asfalt | ldiesel/t | 0.8 |  | Legging av asfalt | ldiesel/t | 0.8 | Legging av asfalt | ldiesel/t | 0.8 | Legging av asfalt | ldiesel/t | 0.8 | Legging av asfalt | ldiesel/t | 0.8 | Legging av asfalt | ldiesel/t | 0.8 |  | asfalt tykkelse | 0.04 | m
Utslippsfaktor anleggsdiesel | kg CO₂e/l | 3.0132 |  | Utslippsfaktor anleggsdiesel | kg CO₂e/l | 3.0132 | Utslippsfaktor anleggsdiesel | kg CO₂e/l | 3.0132 | Utslippsfaktor anleggsdiesel | kg CO₂e/l | 3.0132 | Utslippsfaktor anleggsdiesel | kg CO₂e/l | 3.0132 | Utslippsfaktor anleggsdiesel | kg CO₂e/l | 3.0132
Totalt utslipp | kg CO₂e | 0 |  | Totalt utslipp | kg CO₂e | 0 | Totalt utslipp | kg CO₂e | 0 | Totalt utslipp | kg CO₂e | 0 | Totalt utslipp | kg CO₂e | 0 | Totalt utslipp | kg CO₂e | 0 |  | Tettheter/egenvekter vegLCA v5.10b
[20 empty] | Asfalt | 2.5 | t/m³
Totalt årlig utslipp | kg CO₂e/år | 0 |  | Totalt årlig utslipp | kg CO₂e/år | 0 | Totalt årlig utslipp | kg CO₂e/år | 0 | Totalt årlig utslipp | kg CO₂e/år | 0 | Totalt årlig utslipp | kg CO₂e/år | 0 | Totalt årlig utslipp | kg CO₂e/år | 0 |  | Asfaltert grus | 2.4 | t/m³
[20 empty] | EPS 200 | 30 | kg/m³
[20 empty] | XPS 400 | 35 | kg/m³
FORSKJELL KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRADISJONELL ASFALT
Anslått levetid
|  |  |  | Tradisjonell asfalt | kg CO₂e | 0 | Tradisjonell asfalt | kg CO₂e | 0 | Tradisjonell asfalt | kg CO₂e | 0 | Tradisjonell asfalt | kg CO₂e | 0 | Tradisjonell asfalt | kg CO₂e | 0 |  | Asfalt | 10 | år
|  |  |  | Tradisjonell asfalt m/biobrensel i A3 | kg CO₂e | 0 | Tradisjonell asfalt m/biobinder og biobrensel | kg CO₂e | 0 | Tradisjonell asfalt m/biobinder og gjenbruksasfalt | kg CO₂e | 0 | Tradisjonell asfalt m/biobinder, gjenbruksasfalt og biobrensel | kg CO₂e | 0 | Tradisjonell asfalt m/biobinder, gjenbruksasfalt og biobrensel | kg CO₂e | 0
Dieselforbruk vegLCA v5.10b
|  |  |  | Besparelse | kg CO₂e | 0 | Besparelse | kg CO₂e | 0 | Besparelse | kg CO₂e | 0 | Besparelse | kg CO₂e | 0 | Besparelse | kg CO₂e | 0 |  | Legging av asfalt | 0.8 | l diesel/t
[5 empty] | tonn CO₂e | 0 |  | tonn CO₂e | 0 |  | tonn CO₂e | 0 |  | tonn CO₂e | 0 |  | tonn CO₂e | 0
[20 empty] | Utslippsfaktor anleggsdiesel pr. 2023 | 3.0132 | kg CO₂e/l
A1-A3
[20 empty] | Asfalt (antatt levetid 10-20 år) |  |  | Lag | Type
BAKGRUNNSDATA | [19 empty] | NCC Agb 160/220 Bio Pellets | 11.64 | kg CO₂e/tonn | BI & SL | Biobinder i A1, biobrensel i A3 | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1327587-1670226310/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-3991-3035_NCC-Agb-160-220-Bio-Pellets.pdf
[20 empty] | NCC Agb 160/220 Pellets | 24.62 | kg CO₂e/tonn | BI & SL | Biobrensel i A3 | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1327560-1670225750/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-3995-3031_NCC-Agb-160-220-Pellets.pdf
Ny veileder i gjenbruk av asfalt april 2023 ¦ KFA (asfaltgjenvinning.no) |  |  |  | Data fra vegLCA v5.10b | [15 empty] | NCC Ag Pellets | 20.07 | kg CO₂e/tonn | BI & BÆ | Biobrensel i A3 | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1327533-1670225163/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-3980-3019_NCC-Ag--Pellets.pdf
Gjenbruksasfalt |  |  |  | Asfaltert grus (Ag) | 0.03 | kg CO₂e/kg | [13 empty] | Veidekke Ab 11 og Ab16 70/100 Miljøasfalt pluss | 14.86 | kg CO₂e/tonn | BI & SL | Biobinder og 10% gjenbruksasfalt i A1, biobrensel i A3 | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1324959-1668421634/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-3652-2592_Veidekke--Ab-11-og-Ab16--70-100-Miljoasfalt-pluss.pdf
Modul A1 |  |  |  | Asfaltert pukk (Ap) | 0.03 | kg CO₂e/kg | [12 empty] | høytrafikkert | Veidekke Ska 16 PMB Miljøasfalt | 42.3 | kg CO₂e/tonn | SL | Biobinder og 10% gjenbruksasfalt i A1 | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1324938-1668421553/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-3649-2595_Veidekke-Ska-16-PMB-Miljoasfalt-battransport-av-tilslag.pdf
4,5% bitumen-innhold |  |  |  | Asfaltgrusbetong (Agb) | 0.042 | kg CO₂e/kg | [12 empty] | ÅDT < 3000 | Veidekke Agb11 160/220 Miljøasfalt | 22.26 | kg CO₂e/tonn | BI & SL | Biobinder og 10% gjenbruksasfalt i A1 | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1324947-1668421581/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-3650-2594_Veidekke-Agb11-160-220-Miljoasfalt%281%29.pdf
10% tilsatt resirkulert asfalt: | -1.3 | kg CO₂e/t asfalt |  | Asfaltbetong (Ab) | 0.048 | kg CO₂e/kg | [12 empty] | ÅDT > 1500 | Veidekke Ab 11 og Ab16 160/220 Miljøasfalt | 29.89 | kg CO₂e/tonn | BI & SL | Biobinder og 10% gjenbruksasfalt i A1 | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1324953-1668421608/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-3651-2593_Veidekke-Ab-11-og-Ab16-160-220-Miljoasfalt--og-battransport-av-tilslag.pdf
50% tilsatt resirkulert asfalt: | -6.5 | kg CO₂e/t asfalt |  | Asfaltbetong (Ab PMB) | 0.057 | kg CO₂e/kg | [12 empty] | høytrafikkert | Veidekke Ska 16 PMB Miljøasfalt pluss | 24.98 | kg CO₂e/tonn | SL | Biobinder og 10% gjenbruksasfalt i A1, biobrensel i A3 | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1324914-1668421427/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-3645-2599_Veidekke-Ska-16-PMB-Miljoasfalt-pluss.pdf
|  |  |  | Mykasfalt (Ma) | 0.039 | kg CO₂e/kg | [13 empty] | ABb Skanska Grön asfalt BioZero | 17.5 | kg CO₂e/tonn | BI | Biobinder og 30% gjenbruksasfalt i A1, 100% fornybart drivstoff i A3 | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1318892-1622467329/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-2822-1516_ABb-Skanska-Gron-asfalt-BioZero-Gallivare--Lulea--Umea--Sundsvall--Borlange-och-Sodertalje-asfaltverk.pdf
5,2% bitumen-innhold |  |  |  | Asfaltskumgrus (Asg) | 0.018171 | kg CO₂e/kg | [13 empty] | AG Skanska Grön asfalt BioZero | 16.9 | kg CO₂e/tonn | BÆ | Biobinder og 30% gjenbruksasfalt i A1, 100% fornybart drivstoff i A3 | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1318883-1622466887/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-2821-1518_AG-Skanska-Gron-asfalt-BioZero-Gallivare--Lulea--Umea--Sundsvall--Borlange-och-Sodertalje-asfaltverk.pdf
10% tilsatt resirkulert asfalt: | -1.44 | kg CO₂e/t asfalt |  | Skjelettasfalt (Ska) | 0.048 | kg CO₂e/kg | [13 empty] | NCC Ab 70/100 Pellets | 26.32 | kg CO₂e/tonn | BI & SL | Biobrensel i A3 | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1327527-1670225027/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-3987-3027_NCC-Ab--70-100-Pellets-Biltransport-.pdf
50% tilsatt resirkulert asfalt: | -7.2 | kg CO₂e/t asfalt |  | Skjelettasfalt (Ska PMB) | 0.058 | kg CO₂e/kg | [13 empty] | NCC Ab 70/100 Bio Pellets | 19.99 | kg CO₂e/tonn | BI & SL | Biobinder i A1, biobrensel i A3 | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1327521-1670224871/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-3986-3025_NCC-Ab--70-100-Bio-Pellets-Biltransport--.pdf
|  |  |  | Støpeasfalt (Sta) | 0.052011 | kg CO₂e/kg | [13 empty] | NCC Ska Pmb Pellets | 36.23 | kg CO₂e/tonn | SL | PMB i A1, biobrensel i A3 | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1327515-1670224626/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-3985-3024_NCC-Ska-Pmb-Pellets-Biltransport--.pdf
Modul A2 |  |  |  | Topeka (Top) | 0.052011 | kg CO₂e/kg | [13 empty] | NCC Ag Bio Pellets | 4.15 | kg CO₂e/tonn | BI & BÆ | Biobinder i A1, biobrensel i A3 | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1327488-1670223665/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-3982-3016_NCC-Ag-Bio-Pellets.pdf
4,5% bitumen-innhold |  |  |  | Emulsjonsgrus (Esg) | 0.018171 | kg CO₂e/kg | [13 empty] | NCC Ag Bio LPG | 18.9 | kg CO₂e/tonn | BI & BÆ | Biobinder i A1, biobrensel i A3 | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1327494-1670223811/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-3979-3017_NCC-Ag-Bio-LPG--.pdf
10% tilsatt resirkulert asfalt: | -0.36 | kg CO₂e/t asfalt |  | Gjenbruksasfalt (Gja) | 0.0036262 | kg CO₂e/kg
50% tilsatt resirkulert asfalt: | -1.8 | kg CO₂e/t asfalt |  | Drensasfalt (Da) | 0.042 | kg CO₂e/kg
|  |  |  | Tynndekke (T) | 0.052011 | kg CO₂e/kg
Modul A3 |  |  |  | Slamasfalt (Sla) | 0.052011 | kg CO₂e/kg
Ingen konkrete tall, avhengig av energikilde og fuktinnhold | [25 empty] | Produsert i Norge
Produsert i Norge
Produsert i Norge
Produsert i Norge
Produsert i Norge
Produsert i Portugal
Produsert i Portugal
Produsert i Portugal
Produsert i Portugal
Produsert i Portugal
Produsert i Portugal
Produsert i India
Produsert i India
Asak Flyt ¦ Asak Miljøstein
Transport forutsettes å skje med dieseldrevet lastebil/betongbil. Utslippsfaktoren er hentet fra VegLCA - Materialtransport (transport av materialer inn til prosjektet).

## Overskuddsmasser
celler som endres for hvert enkelt prosjekt
celler som ikke skal endres på
PUKK OMFYLLINGSMASSER |  |  | STEDLIGE OMFYLLINGSMASSER |  |  | DATAGRUNNLAG
Fundament (pukk) | tonn | 0 | Fundament (pukk) | tonn | 0 | Stedlige masser (velg type) |  | Jord og leire
Omfyllingsmasser (pukk) | tonn | 0 | Omfyllingsmasser (stedlige masser) | tonn | 0
Gjenfyllingsmasser (stedlige masser) | tonn | 0 | Gjenfyllingsmasser (stedlige masser) | tonn | 0 | Fundament |  | m³
[6 empty] | Omfyllingsmasser |  | m³
Tilkjørt pukk | tonn | 0 | Tilkjørt pukk | tonn | 0 | Gjenfyllingsmasser |  | m³
Stedlige masser til mellomlagring | tonn | 0 | Stedlige masser til mellomlagring | tonn | 0 | Overskuddsmasser |  | m³
Stedlige masser til massedeponi | tonn | 0 | Stedlige masser til massedeponi | tonn | 0
[6 empty] | Omgjøringsfaktor stedlige jordmasser |  | tonn/m³ | 1.9548
Utslippsfaktor pukk-produksjon (grad 2) | kg CO₂e/kg | 0.0036775 | Utslippsfaktor pukk-produksjon (grad 2) | kg CO₂e/kg | 0.0036775 | Omgjøringsfaktor pukk |  | tonn/m³ | 1.9375
Forutsetning: Frostfri dybde i begge tilfeller
Transport av masser og materialer |  |  | Transport av masser og materialer
Transportavstand mellomlager | km |  | Transportavstand mellomlager | km
Transportavstand massedeponi | km |  | Transportavstand massedeponi | km |  | OMREGNINGSFAKTORER
Transportavstand pukk | km |  | Transportavstand pukk | km |  |  | fm³ | lm³ | am³
Utslippsfaktor transport | kg CO₂e/tkm | 0.164 | Utslippsfaktor transport | kg CO₂e/tkm | 0.164 | Teoretisk fast masse | Fast | Løs | Anbragt
[6 empty] | Tunnelstein/stein fra grøft | 1 | 1.8 | 1.5
[6 empty] | Øvrig sprengstein | 1 | 1.6 | 1.4
UTSLIPP |  |  | UTSLIPP |  |  | Morene, sand, grus | 1 | 1.25 | 1.1
Utslipp materialproduksjon | kg CO₂e | 0 | Utslipp materialproduksjon | kg CO₂e | 0 | Leire, silt | 1 | 1.15 | 1
Utslipp transport | kg CO₂e | 0 | Utslipp transport | kg CO₂e | 0 | Jord | 1 | 1.2 | 1.05
Totalt utslipp | kg CO₂e | 0 | Totalt utslipp | kg CO₂e | 0 | Jord og leire | 1.629 | tonn/lm³ | VegLCA
[6 empty] | Sprengstein | 1.66 | tonn/lm³ | VegLCA
[6 empty] | Grus/pukk | 1.55 | tonn/lm³ | VegLCA
FORSKJELL KLIMAGASSUTSLIPP
Pukk omfyllingsmasser | kg CO₂e | 0
Stedlige omfyllingsmasser | kg CO₂e | 0
Besparelse | kg CO₂e | 0
| tonn CO₂e | 0
Transport forutsettes å skje med dieseldrevet lastebil/betongbil. Utslippsfaktoren er hentet fra VegLCA - Materialtransport (transport av materialer inn til prosjektet).

## Rør
RØRTYPE 1 |  |  | RØRTYPE 2
Rørmateriale |  | Støpejern | Rørmateriale |  | PE | PRODUKTSPESIFIKKE DATA - Bruk kun dersom leverandør er valgt
Rørlengde | m | 1000 | Rørlengde | m | 1000 | PVC Sewage pipe 110x3,2 SN8 | 2.38 | kg CO₂/m | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1319036-1622809653/EPDer/Byggevarer/R%C3%B8rsystemer/NEPD-2880-1574_PVC-Sewage-pipe-110x3-2-SN8-1m.pdf
Rørdiameter | mm | 300 | Rørdiameter | mm | 300 | PVC grunnavløp/overvannsrør DN125 | 48.6667 | kg CO₂/m
[6 empty] | PVC Kabelrør SN8 110/3,2-6M | 2.11 | kg CO₂/m | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1314469-1601888764/EPDer/Byggevarer/R%C3%B8rsystemer/NEPD-2328-1070_110-3-2-6M-PVC-KABELROR-SN8-RO.pdf
[6 empty] | PVC Sewage pipe 160x4,7 SN8 | 5.34 | kg CO₂/m | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1319810-1628772301/EPDer/Byggevarer/R%C3%B8rsystemer/NEPD-2995-1673_PVC-Sewage-pipe-160x4-7-SN8-1m-.pdf
Utslippsfaktor (A1-A3) | kg CO₂e/m | 98.0583 | Utslippsfaktor (A1-A3) | kg CO₂e/m | 56.8882 | PE 100 Trykkrør SDR11 1000 mm | 513.766 | kg CO₂/m | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1321762-1638958512/EPDer/Byggevarer/R%C3%B8rsystemer/NEPD-3264-1905_PE-100-trykkrorsystem.pdf
[6 empty] | PVC Sewage pipe 110x3,2 SN8 | 2.38 | kg CO₂e/m | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1319036-1622809653/EPDer/Byggevarer/R%C3%B8rsystemer/NEPD-2880-1574_PVC-Sewage-pipe-110x3-2-SN8-1m.pdf
[6 empty] | Grunnavløps- og overvannsrør med homogen rørvegg i PP DN200 | 9.16 | kg CO₂e/m | NEPD-1505-513_Glatte-grunnavl--ps--og-overvannsr--r-i-PP--------.pdf (epd-norge.no)
Avstand leverandør | km | 50 | Avstand leverandør | km | 50 | Pragma grunnavløps-, overvanns- og drensrør i PP DN200 | 4.1 | kg CO₂e/m | NEPD-1507-513_Pragma-spillvanns---overvanns--og-drensr--r-i-PP.pdf (epd-norge.no)
Egenvekt rør | kg/m | 61.5 | Egenvekt rør | kg/m | 24
Utslippsfaktor transport | kg CO₂e/tkm | 0.164 | Utslippsfaktor transport | kg CO₂e/tkm | 0.164
[6 empty] | DROPDOWNMENY - la stå |  |  |  | BAKGRUNNSDATA - Fra Norsk Vann - utslippsfaktor og egenvekt kan endres på
[6 empty] | Velg materiale | Velg dimensjon |  |  | PE ¦ 100 | 7.3481 | kg CO₂e./m | 3.1 | kg/m
Utslipp materialproduksjon | kg CO₂e | 98058.3144 | Utslipp materialproduksjon | kg CO₂e | 56888.2078 | PE | 100 |  |  | PE ¦ 150 | 13.6295 | kg CO₂e./m | 5.75 | kg/m
Utslipp transport | kg CO₂e | 504.3 | Utslipp transport | kg CO₂e | 196.8 | PP | 150 |  |  | PE ¦ 200 | 24.2486 | kg CO₂e./m | 10.23 | kg/m
[6 empty] | PVC | 200 |  |  | PE ¦ 250 | 40.1773 | kg CO₂e./m | 16.95 | kg/m
[6 empty] | Betong | 250 |  |  | PE ¦ 300 | 56.8882 | kg CO₂e./m | 24 | kg/m
Totalt utslipp | kg CO₂e | 98562.6144 | Totalt utslipp | kg CO₂e | 57085.0078 | GRP | 300 |  |  | PE ¦ 400 | 96.71 | kg CO₂e./m | 40.8 | kg/m
| tonn CO₂e | 98.5626 |  | tonn CO₂e | 57.085 | Støpejern | 400 |  |  | PE ¦ 600 | 237.0342 | kg CO₂e./m | 100 | kg/m
[6 empty] | Rustfritt stål | 600 |  |  | PP ¦ 100 | 3.442 | kg CO₂e./m | 1.4994 | kg/m
FORSKJELL KLIMAGASSUTSLIPP | [9 empty] | PP ¦ 150 | 6.2984 | kg CO₂e./m | 2.7438 | kg/m
[10 empty] | PP ¦ 200 | 10.4747 | kg CO₂e./m | 4.5631 | kg/m
Rørtype 1 | kg CO₂e | 98562.6144 | [7 empty] | PP ¦ 250 | 15.9708 | kg CO₂e./m | 6.9574 | kg/m
Rørtype 2 | kg CO₂e | 57085.0078 | [7 empty] | PP ¦ 300 | 22.7866 | kg CO₂e./m | 9.9266 | kg/m
[10 empty] | PP ¦ 400 | 40.3777 | kg CO₂e./m | 17.5899 | kg/m
[10 empty] | PP ¦ 600 | 91.3612 | kg CO₂e./m | 39.8 | kg/m
Besparelse | kg CO₂e | 41477.6066 | [7 empty] | PVC ¦ 100 | 6.3116 | kg CO₂e./m | 2.7136 | kg/m
| tonn CO₂e | 41.4776 | [7 empty] | PVC ¦ 150 | 11.3124 | kg CO₂e./m | 4.8636 | kg/m
[10 empty] | PVC ¦ 200 | 17.4761 | kg CO₂e./m | 7.5136 | kg/m
[10 empty] | PVC ¦ 250 | 24.8027 | kg CO₂e./m | 10.6636 | kg/m
[10 empty] | PVC ¦ 300 | 33.2924 | kg CO₂e./m | 14.3136 | kg/m
[10 empty] | PVC ¦ 400 | 53.7605 | kg CO₂e./m | 23.1136 | kg/m
[10 empty] | PVC ¦ 600 | 161.9775 | kg CO₂e./m | 69.64 | kg/m
[10 empty] | Betong ¦ 100 | 3.6313 | kg CO₂e./m | 30 | kg/m
[10 empty] | Betong ¦ 150 | 6.6573 | kg CO₂e./m | 55 | kg/m
[10 empty] | Betong ¦ 200 | 10.8938 | kg CO₂e./m | 90 | kg/m
[10 empty] | Betong ¦ 250 | 15.7355 | kg CO₂e./m | 130 | kg/m
[10 empty] | Betong ¦ 300 | 20.5772 | kg CO₂e./m | 170 | kg/m
[10 empty] | Betong ¦ 400 | 30.2605 | kg CO₂e./m | 250 | kg/m
[10 empty] | Betong ¦ 600 | 62.9419 | kg CO₂e./m | 520 | kg/m
[10 empty] | GRP ¦ 100 | 9.8361 | kg CO₂e./m | 1.5565 | kg/m
[10 empty] | GRP ¦ 150 | 19.0882 | kg CO₂e./m | 3.0206 | kg/m
[10 empty] | GRP ¦ 200 | 31.6676 | kg CO₂e./m | 5.0111 | kg/m
[10 empty] | GRP ¦ 250 | 47.5741 | kg CO₂e./m | 7.5282 | kg/m
[10 empty] | GRP ¦ 300 | 66.8078 | kg CO₂e./m | 10.5718 | kg/m
[10 empty] | GRP ¦ 400 | 115.2569 | kg CO₂e./m | 18.2384 | kg/m
[10 empty] | GRP ¦ 600 | 253.2837 | kg CO₂e./m | 40.08 | kg/m
[10 empty] | Støpejern ¦ 100 | 28.8594 | kg CO₂e./m | 18.1 | kg/m
[10 empty] | Støpejern ¦ 150 | 42.2528 | kg CO₂e./m | 26.5 | kg/m
[10 empty] | Støpejern ¦ 200 | 58.9944 | kg CO₂e./m | 37 | kg/m
[10 empty] | Støpejern ¦ 250 | 77.3305 | kg CO₂e./m | 48.5 | kg/m
[10 empty] | Støpejern ¦ 300 | 98.0583 | kg CO₂e./m | 61.5 | kg/m
[10 empty] | Støpejern ¦ 400 | 150.675 | kg CO₂e./m | 94.5 | kg/m
[10 empty] | Støpejern ¦ 600 | 286.9999 | kg CO₂e./m | 180 | kg/m
[10 empty] | Rustfritt stål ¦ 100 | 82.08 | kg CO₂e./m | 16 | kg/m
[10 empty] | Rustfritt stål ¦ 150 | 144.666 | kg CO₂e./m | 28.2 | kg/m
[10 empty] | Rustfritt stål ¦ 200 | 218.025 | kg CO₂e./m | 42.5 | kg/m
[10 empty] | Rustfritt stål ¦ 250 | 308.826 | kg CO₂e./m | 60.2 | kg/m
[10 empty] | Rustfritt stål ¦ 300 | 389.367 | kg CO₂e./m | 75.9 | kg/m
[10 empty] | Rustfritt stål ¦ 400 | 633.555 | kg CO₂e./m | 123.5 | kg/m
[10 empty] | Rustfritt stål ¦ 600 | 1305.585 | kg CO₂e./m | 254.5 | kg/m
Transport forutsettes å skje med dieseldrevet lastebil/betongbil. Utslippsfaktoren er hentet fra VegLCA - Materialtransport (transport av materialer inn til prosjektet).

## Betong
BETONGTYPE 1 |  |  | BETONGTYPE 2 |  |  | NAVN TYPE | Utslippsfaktor (A1-A3) | Enhet | KS | Kommentar | Sign + dato | Rad 11 til 500
Velg type
Betongtype |  | Velg type | Betongtype |  | Velg type | Sprøytebetong, B35, Bransjereferanse | 330 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
Mengde | m³ |  | Mengde | m³ |  | Sprøytebetong, B35, Lavkarbon | 280 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
[6 empty] | Sprøytebetong, B35, Bransjereferanse, med tilsetting av stålfiber | 347.32 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
Utslippsfaktor (A1-A3) | kg CO₂e/m³ | Ingen betongtype valgt | Utslippsfaktor (A1-A3) | kg CO₂e/m³ | Ingen betongtype valgt | Sprøytebetong, B35, Lavkarbon, med tilsetting av stålfiber | 297.32 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
[6 empty] | Normalbetong, B30, Bransjereferanse | 280 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
[6 empty] | Normalbetong, B30, Lavkarbon B | 230 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
Avstand leverandør | km |  | Avstand leverandør | km |  | Normalbetong, B30, Lavkarbon A | 200 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
[6 empty] | Normalbetong, B35, Bransjereferanse | 330 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
[6 empty] | Normalbetong, B35, Lavkarbon B | 280 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
Utslippsfaktor transport | kg CO₂e/tkm | 0.16 | Utslippsfaktor transport | kg CO₂e/tkm | 0.16 | Normalbetong, B35, Lavkarbon A | 210 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
Tetthet betong | kg/m³ | 2350 | Tetthet betong | kg/m³ | 2350 | Normalbetong, B45, Bransjereferanse | 360 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
[6 empty] | Normalbetong, B45, Lavkarbon B | 290 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
Utslipp materialproduksjon | kg CO₂e | Fyll ut alle grønne celler | Utslipp materialproduksjon | kg CO₂e | #VALUE! | Normalbetong, B45, Lavkarbon A | 220 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
Utslipp transport | kg CO₂e | 0 | Utslipp transport | kg CO₂e | 0 | Normalbetong, B55, Bransjereferanse | 370 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
[6 empty] | Normalbetong, B55, Lavkarbon B | 300 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
[6 empty] | Normalbetong, B55, Lavkarbon A | 230 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | Betong bransje (publikasjon 2019)
Totalt utslipp | kg CO₂e | #VALUE! | Totalt utslipp | kg CO₂e | #VALUE! | Lavkarbon A B35 | 210 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | B35, betonglodd
| tonn CO₂e | #VALUE! |  | tonn CO₂e | #VALUE! | Lavkarbon B B35 | 280 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23 | B35, betonglodd
[6 empty] | Lavkarbon Pluss, B30 | 150 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23
FORSKJELL KLIMAGASSUTSLIPP | [5 empty] | Lavkarbon Pluss, B35 | 160 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23
[6 empty] | Lavkarbon Pluss, B45 | 170 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23
BETONGTYPE 1 | kg CO₂e | #VALUE! |  |  |  | Lavkarbon Pluss, B55 | 180 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23
BETONGTYPE 2 | kg CO₂e | #VALUE! |  |  |  | Lavkarbon Pluss, B65 | 190 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23
[6 empty] | Lavkarbon Ekstrem, B30 | 110 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23
[6 empty] | Lavkarbon Ekstrem, B35 | 120 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23
Besparelse | kg CO₂e | #VALUE! |  |  |  | Lavkarbon Ekstrem, B45 | 130 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23
| tonn CO₂e | #VALUE! |  |  |  | Lavkarbon Ekstrem, B55 | 140 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23
[6 empty] | Lavkarbon Ekstrem, B65 | 150 | kg CO₂e/m³ | ok |  | EBRE 28.04.23
[6 empty] | Produkt Thomas Betong Thomatork 1 C50/60 VCT 0,34 | 417 | kg CO₂e/m³ | ok | Vanlig i boligbygging i deler hvor tørketiden er avgjørende | KACS 25.05.23 | NEPD-1710-694-SE | Betongbil
[6 empty] | Produkt KP Betong Fabriksbetong C50/60 VCT 0,38 | 402 | kg CO₂e/m³ | ok | Betong til bruk i konstruksjoner. Fersk betongmasse for fuger og støpegods. Spesielt beregnet for å pumpe med tilhengerpumpe (minipumpe) hvor det ofte brukes lange slangelengder. | KACS 25.05.23 | NEPD-3327-1965-SE | Betongbil
[6 empty] | Produkt Thomas Betong Thomagrön 4 C30/37 XC4 | 148.8 | kg CO₂e/m³ | ok | Klimaforbedret fabrikkbetong tilpasset primært for innemiljø beregnet for bruk i innendørs garasjer hvor det kjøres inn saltede biler. | KACS 25.05.23 | NEPD-3814-2766-SE | Betongbil
[6 empty] | Produkt Thomas Betong Thomagrön 1 C30/37 | 215.5 | kg CO₂e/m³ | ok | Klimaforbedret fabrikkbetong tilpasset primært innemiljø der betongen påvirkes kun av karbonatisering og eksponeringsklassene er innenfor XC1-XC4. | KACS 25.05.23 | NEPD-3819-2775-SE | Betongbil
[6 empty] | Produkt Thomas Betong Thomafrys Grön 1 C35/45 VCT 0,40 | 318.5 | kg CO₂e/m³ | ok | Klimaforbedret fabrikkbetong produsert primært for strukturer utsatt for klorider og vann i kombinasjon med frost der eksponeringsklassene er XC4, XS3, XD3 og XF4 | KACS 25.05.23 | NEPD-4079-3108-SE | Betongbil
Lavkarbonbetong - Unicon.no | [5 empty] | Produkkt Jaro Lavkarbonbetong. B30 M60, 0-22, synk 200 | 230.27 | kg CO₂e/m³ | ok | Ferdigbetong B30 M60, produsert iht. kravene i NS-EN 206 | KACS 25.05.23 | NEPD-4083-3096-NO | Ferdigbetong
[6 empty] | Produkt Gulventreprenøren GE-Skumbetong | 408.83 | kg CO₂e/m³ | ok |  | KACS 25.05.23 | NEPD-4302-3534-NO
[6 empty] | Produkt Skanska Industrial Solutions Grön Anläggning C35/45 XF4 | 271 | kg CO₂e/m³ | ok | Prefabrikert betong for betongkonstruksjoner i utemiljø utsatt for regn, snø og høy luftfuktighet og krever frostbestandig og tett betong mot klorider | KACS 25.05.23 | NEPD-4430-3694-SE | Betongbil
[6 empty] | Produkt Alwex Transport Alwex concrete products | 321 | kg CO₂e/m³ | ok | Ready mixed concrete C32/40 Frost Ready mixed concrete C32/40 Skb Ready mixed concrete C35/45 Frys Ready mixed concrete C45/55 Vct | KACS 25.05.23 | S-P-06392
[6 empty] | Produkt Svenska Mobilbetongföreningen Fresh Concrete C35/45 16 S4 | 331 | kg CO₂e/m³ | ok | Betong fra to forskjellige typer mobile anlegg | KACS 25.05.23 | S-P-03798 | Betongbil
[6 empty] | EXTRA tørre produkter i sekker |  | MERK enhet! Per kg
[6 empty] | Grovbetong ECO C28/35 XC2/XF1 | 11.2 | kg CO₂e/kg | ok | Karbondioksidredusert og bindemiddeloptimalisert betong fri for ikke-fornybar naturlig sandressurs | KACS 25.05.23 | NEPD-3557-2149-EN | Torr mix i säck
[6 empty] | Finbetong B20/B30 | 18.2 | kg CO₂e/kg | ok | må blandes med vann, GWP for tørt produkt | KACS 25.05.23 | S-P-01573 | Torr mix i säck
[6 empty] | Ultipro Finbetong C32/40 | 16.3 | kg CO₂e/kg | ok | 1 kg tørt betongprodukt gir omtrent 1,1 kg solid betong | KACS 25.05.23 | S-P-08193 | Torr mix i säck
[6 empty] | Ultipro Grovbetong C32/40 | 1.55 | kg CO₂e/kg | ok | 1 kg tørt betongprodukt gir omtrent 1,1 kg solid betong | KACS 25.05.23 | S-P-05203 | Torr mix i säck
Transport forutsettes å skje med dieseldrevet lastebil/betongbil. Utslippsfaktoren er hentet fra VegLCA - Materialtransport (transport av materialer inn til prosjektet).

## Lavkvalitetspukk
Fra VA-kalkulator
PUKKTYPE 1 |  |  | PUKKTYPE 2
[6 empty] | NAVN TYPE | Utslippsfaktor (A1-A3) | Enhet | KS | Kommentar
Pukktype |  | Velg type | Pukktype |  | Velg type | Velg type
Mengde | tonn |  | Mengde | tonn |  | Sprengstein | 1.4794 | kg CO₂-ekv/tonn
[6 empty] | Knusetrinn 1/grovknusing | 1.939 | kg CO₂-ekv/tonn
Utslippsfaktor (A1-A3) | kg CO₂e/tonn | Ingen pukktype valgt | Utslippsfaktor (A1-A3) | kg CO₂e/tonn | Ingen pukktype valgt | Knusetrinn 2/mellomknusing | 2.3865 | kg CO₂-ekv/tonn
[6 empty] | Knusetrinn 3/finknusing | 2.73 | kg CO₂-ekv/tonn
Avstand leverandør | km |  | Avstand leverandør | km
[6 empty] | PRISER | Pris eks. MVA | Enhet | Mängd | Pris eks. MVA | Enhet |  | Kilde
Utslippsfaktor transport | kg CO₂e/tkm | 0.16 | Utslippsfaktor transport | kg CO₂e/tkm | 0.16 | Sprengstein 0-600mm | 2080 | NOK | 9 m³ / 14 tonn | 148.5714 | NOK/tonn | Prisen er per lass tilkjørt masse. | Bestill lastebil med sprengstein 0-600mm - Bjørnars Transport (bjornarstransport.no)
[6 empty] | Kult 20-150mm | 3387 | NOK | 9 m³ / 14 tonn | 241.9286 | NOK/tonn | Prisen er per lass tilkjørt masse. | Bestill lastebil med kult 20-150mm - Bjørnars Transport (bjornarstransport.no)
Utslipp materialproduksjon | kg CO₂e | Fyll ut alle grønne celler | Utslipp materialproduksjon | kg CO₂e | Fyll ut alle grønne celler | Pukk 32-64mm | 3445 | NOK | 9 m³ / 14 tonn | 246.0714 | NOK/tonn | Prisen er per lass tilkjørt masse. | Bestill lastebil med pukk 32-64mm - Bjørnars Transport (bjornarstransport.no)
Utslipp transport | kg CO₂e | 0 | Utslipp transport | kg CO₂e | 0 | Pukk 16-32mm | 3445 | NOK | 9 m³ / 14 tonn | 246.0714 | NOK/tonn | Prisen er per lass tilkjørt masse. | Bestill lastebil med pukk 16-32mm - Bjørnars Transport (bjornarstransport.no)
[6 empty] | Pukk 16-25 mm |  |  |  | 125 | NOK/tonn | Alle priser er eksklusiv merverdiavgift, opplastet på bil. | https://www.ringknuten.no/prisliste-masser
[6 empty] | Pukk 25-63 mm |  |  |  | 115 | NOK/tonn | Alle priser er eksklusiv merverdiavgift, opplastet på bil. | https://www.ringknuten.no/prisliste-masser
Totalt utslipp | kg CO₂e | #VALUE! | Totalt utslipp | kg CO₂e | #VALUE! | Pukk 31,5-63 mm |  |  |  | 124 | NOK/tonn | NS-EN 13450, Alle priser er eksklusiv merverdiavgift, opplastet på bil. | https://www.ringknuten.no/prisliste-masser
| tonn CO₂e | #VALUE! |  | tonn CO₂e | #VALUE! | Kult 20 – 120 mm |  |  |  | 105 | NOK/tonn | Alle priser er eksklusiv merverdiavgift, opplastet på bil. | https://www.ringknuten.no/prisliste-masser
[6 empty] | Maskin Kult 20 – 200 mm |  |  |  | 85 | NOK/tonn | Alle priser er eksklusiv merverdiavgift, opplastet på bil. | https://www.ringknuten.no/prisliste-masser
FORSKJELL KLIMAGASSUTSLIPP
PUKKTYPE 1 | kg CO₂e | #VALUE!
PUKKTYPE 2 | kg CO₂e | #VALUE!
Besparelse | kg CO₂e | #VALUE!
| tonn CO₂e | #VALUE!
Transport forutsettes å skje med dieseldrevet lastebil/betongbil. Utslippsfaktoren er hentet fra VegLCA - Materialtransport (transport av materialer inn til prosjektet).

## Byggeplass
celler som endres for hvert enkelt prosjekt
celler som ikke skal endres på
FOSSILDREVET ANLEGGSPLASS |  |  | FOSSILFRI ANLEGGSPLASS |  |  | UTSLIPPSFRI ANLEGGSPLASS |  |  | DATAGRUNNLAG
Utslippsfaktor materialtransport | kg CO₂e/tkm | 0.164 | Utslippsfaktor materialtransport | kg CO₂e/tkm | 0.017516 | Utslippsfaktor materialtransport | kg CO₂e/tkm | 0.0084 | Mengder
[9 empty] | Materialer | tonn
Utslippsfaktor massetransport | kg CO₂e/tkm | 0.052148 | Utslippsfaktor massetransport | kg CO₂e/tkm | 0.017496 | Utslippsfaktor massetransport | kg CO₂e/tkm | 0.023112 | Masser til gjenbruk | tonn
[9 empty] | Masser til deponi | tonn
Energibruk anleggsmaskiner |  |  | Energibruk anleggsmaskiner |  |  | Energibruk anleggsmaskiner
Liten gravemaskin (≤ 15 tonn) | liter/t | 5.5 | Liten gravemaskin (≤ 15 tonn) | liter/t | 5.79 | Liten gravemaskin (≤ 15 tonn) | kWh/t | 13 | Transportavstand
Medium gravemaskin (16-23 tonn) | liter/t | 10 | Medium gravemaskin (16-23 tonn) | liter/t | 10.52 | Medium gravemaskin (16-23 tonn) | kWh/t | 28 | Materialer | km
Stor gravemaskin (≥ 24 tonn) | liter/t | 30 | Stor gravemaskin (≥ 24 tonn) | liter/t | 31.57 | Stor gravemaskin (≥ 24 tonn) | kWh/t | 100 | Masser til gjenbruk | km | 1
[9 empty] | Masser til deponi | km | 30
Utslippsfaktor anleggsarbeid | kg CO₂e/l | 3.0132 | Utslippsfaktor anleggsarbeid | kg CO₂e/l | 0.972 | Utslippsfaktor anleggsarbeid | kg CO₂e/kWh | 0.023777
Driftstid
Totalt utslipp | kg CO₂e | 13559.4 | Totalt utslipp | kg CO₂e | 4602.5172 | Totalt utslipp | kg CO₂e | 299.5902 | Liten gravemaskin (≤ 15 tonn) | t | 200
| tonn CO₂e | 13.5594 |  | tonn CO₂e | 4.6025 |  | tonn CO₂e | 0.29959 | Medium gravemaskin (16-23 tonn) | t | 250 | Forutsetninger
[9 empty] | Stor gravemaskin (≥ 24 tonn) | t | 30 | Elektrisitet: EU+NO
HVO100 biodiesel i fossilfritt alternativ
|  |  | FORSKJELL KLIMAGASSUTSLIPP |  |  | FORSKJELL KLIMAGASSUTSLIPP
|  |  | Fossildrevet anleggsplass | tonn CO₂e | 13.5594 | Fossildrevet anleggsplass | tonn CO₂e | 13.5594
|  |  | Fossilfri anleggsplass | tonn CO₂e | 4.6025 | Utslippsfri anleggsplass | tonn CO₂e | 0.29959
|  |  | Besparelse | tonn CO₂e | 8.9569 | Besparelse | tonn CO₂e | 13.2598

## Massetransport
celler som fylles inn for hvert enkelt prosjekt
celler som ikke skal endres på
MASSER TIL EKSTERNT MELLOMLAGER |  |  | MASSER TIL INTERNT MELLOMLAGER |  |  | DATAGRUNNLAG
Masse
Stedlige masser til gjenbruk | tonn | 0 | Stedlige masser til gjenbruk | tonn | 0 | Stedlige masser (velg type) | Jord og leire |  |  | Jord og leire
Grus/pukk
Transportavstand mellomlager | km | 0 | Transportavstand mellomlager | km | 0 | Stedlige omfyllingsmasser | m³ |  |  | Sprengstein
[6 empty] | Stedlige gjenfyllingsmasser | m³
Utslippsfaktor materialtransport | kg CO₂e/tkm | 0.164 | Utslippsfaktor transport | kg CO₂e/tkm | 0.164 | Sum gjenbrukte stedlige masser | m³ | 0
[6 empty] | Omgjøringsfaktor stedlige masser | tonn/m³ | 1.9548
Totalt utslipp | kg CO₂e | 0 | Totalt utslipp | kg CO₂e | 0
[6 empty] | Avstand eksternt mellomlager | km
[6 empty] | Avstand internt mellomlager | km
FORSKJELL KLIMAGASSUTSLIPP
Omregningsfaktorer
Eksternt mellomlager | kg CO₂e | 0 |  |  |  |  | fm3 | lm3 | am3
Internt mellomlager | kg CO₂e | 0 |  |  |  | Teoretisk fast masse | Fast | Løs | Anbragt
[6 empty] | Tunnelstein/stein fra grøft | 1 | 1.8 | 1.5
[6 empty] | Øvrig sprengstein | 1 | 1.6 | 1.4
Besparelse | kg CO₂e | 0 |  |  |  | Morene, sand, grus | 1 | 1.25 | 1.1
| tonn CO₂e | 0 |  |  |  | Leire, silt | 1 | 1.15 | 1
[6 empty] | Jord | 1 | 1.2 | 1.05
[6 empty] | Jord og leire | 1.629 | tonn/lm³ | VegLCA
[6 empty] | Sprengstein | 1.66 | tonn/lm³ | VegLCA
[6 empty] | Grus/pukk | 1.55 | tonn/lm³ | VegLCA

## Drivstoff
FORUTSETNINGER |  |  | Utslippsfaktor
Anleggsdiesel: Innblanding biodiesel basert på omsetningskrav | Fra 2023 | Minstekrav | 3.0132 | kg CO₂e/l | Anleggsdiesel inkl. prosessrelaterte dieselutslipp
Fossil diesel, B0 | 90% | av totalt drivstoff |  |  |  | Utslippsfri byggeprosess i Oslo – Konsekvensutredning SINTEF Bokhandel
Konvensjonelt biodrivstoff, B100 | 0% | av totalt drivstoff | 2.403 | kg CO₂e/l | Anleggsdiesel ekskl. prosessrelaterte dieselutslipp | Denne rapporten sier at det finnes få
Avansert biodrivstoff, B100 | 10% | av totalt drivstoff
% omsatt biodiesel i anleggsdiesel | 10%
Diesel for veitransport: Innblanding biodiesel basert på omsetningskrav | Fra 2023 | Minstekrav | 2.8971 | kg CO₂e/l | Diesel for vegtransport inkl. prosessrelaterte dieselutslipp
Fossil diesel, B0 | 83% | av totalt drivstoff
Konvensjonelt biodrivstoff, B100 | 4.5% | av totalt drivstoff | 2.2161 | kg CO₂e/l | Diesel for vegtransport ekskl. prosessrelaterte dieselutslipp
Avansert biodrivstoff, B100 | 12.5% | av totalt drivstoff
% omsatt biodiesel i diesel for veitransport | 17%
Andel biodiesel iht omsetningskrav, med dobbelttelling av avanset biodiesel | 17% |  | 85% |  | Virkningsgrad elmotor med batteri
|  |  | 34% |  | Virkningsgrad dieselmotor
Drivstoff | Utslippsfaktor |  | 10.7 | kWh/l | Energiinnhold i diesel
Fossil diesel, 0% biodiesel | 3.24 | kg CO₂e/l | 4.28 | kWhel/ldiesel | Omregningsfaktor fra dieselforbruk til strømforbruk
Konvensjonelt biodrivstoff, B100 | 1.92 | kg CO₂e/l
Avansert biodrivstoff, B100 | 0.972 | kg CO₂e/l | 0.018 | l/tkm | vegLCA - massetransport (bil)
Forbrenning av fossil diesel, 0% biodiesel | 2.67 | kg CO₂e/l
Forbrenning av konvensjonelt biodrivstoff, 100% biodiesel | 0 | kg CO₂e/l | 0.972 | kg CO₂e/l | vegLCA - avansert biodrivstoff, 100% biodiesel
Forbrenning av avansert biodrivstoff, 100% biodiesel | 0 | kg CO₂e/l
Elektrisitet - Anlegg | 0.023777 | kg CO₂e/kWh | 0.052148 | kg CO₂/tkm | Massetransport (diesel for veitransport)
|  |  | 0.017496 | kg CO₂/tkm | Massetransport (biodiesel, avansert)
|  |  | 0.023112 | kg CO₂/tkm | Massetransport (elektrisk)
Utslippsfaktor fra VegLCA v5.10b, prosentfordeling minstekrav fra produktforskrift
Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) - Kapittel 3. Omsetningskrav for biodrivstoff og bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende b... - Lovdata

## Diverse faktorer
Utslippsfaktorer |  |  |  |  | Tettheter/egenvekter VegLCA |  |  |  | Tykkelser, vegoppbygning VegLCA |  |  | Transportavstander vegLCA
Pukk (produksjon), 2. knusetrinn | 0.0036775 | kg CO₂e/kg | VA-klimakalkulator, gjennomsnitt |  | Jord og leire | 1.629 | tonn/lm3 | VegLCA | Avrettingslag | 0.15 | m | Massetransport | 20 | km
Grus/pukk (produksjon), 3. knusetrinn | 0.00315 | kg CO₂e/kg | (A1-A3) vegLCA |  | Grus/pukk | 1.55 | tonn/lm3 | VegLCA | Bærelag | 0.13 | m | Asfaltmaterialer | 50 | km
[5 empty] | Asfalt | 2.5 | tonn/m3 | VegLCA | Bindlag | 0.04 | m | Betong | 50 | km
Betong, elementer B35 Bransjereferanse | 164.8121 | kg CO₂e/t | (A1-A3) vegLCA |  | Asfaltert grus | 2.4 | tonn/m3 | VegLCA | Slitelag | 0.04 | m | Sement | 500 | km
Betong, elementer B35 Lavkarbon B | 145.3057 | kg CO₂e/t | (A1-A3) vegLCA |  | Tømmer | 0.35 | tonn/m3 | VegLCA | Belegning på skulder, asfalt | 0.08 | m | Betongelementer | 200 | km
Betong, elementer B35 Lavkarbon A | 117.9968 | kg CO₂e/t | (A1-A3) vegLCA |  | Lettklinker | 325 | kg/m3 | VegLCA | Belegning på skulder, grus/knust asfalt | 0.1 | m | Sprøytebetong | 50 | km
Betong, elementer B45 Bransjereferanse | 176.5159 | kg CO₂e/t | (A1-A3) vegLCA |  | Skumglassgranulat, standard | 180 | kg/m3 | VegLCA | Betongdekke | 0.1 | m | Kabler | 1600 | km
Betong, elementer B45 Lavkarbon B | 149.207 | kg CO₂e/t | (A1-A3) vegLCA |  | EPS 200 | 30 | kg/m3 | VegLCA |  |  |  | Stålmaterialer | 1600 | km
Betong, elementer B45 Lavkarbon A | 121.8981 | kg CO₂e/t | (A1-A3) vegLCA |  | XPS 400 | 35 | kg/m3 | VegLCA |  |  |  | Plastmaterialer | 1600 | km
Betong, elementer B55 Bransjereferanse | 180.4172 | kg CO₂e/t | (A1-A3) vegLCA |  | PE-skum | 35 | kg/m3 | VegLCA |  |  |  | Armeringsduk & fiberduk | 500 | km
Betong, elementer B55 Lavkarbon B | 153.1083 | kg CO₂e/t | (A1-A3) vegLCA |  | Bitumenemulsjon | 1 | kg/l | VegLCA |  |  |  | HDPE & GRP | 200 | km
Betong, elementer B55 Lavkarbon A | 125.7994 | kg CO₂e/t | (A1-A3) vegLCA |  | Trevirke | 470 | kg/m3 | VegLCA |  |  |  | Frostsikring EPS 200 & XPS 400 | 1600 | km
[5 empty] | Betong | 2.4 | tonn/m3 | VegLCA |  |  |  | Grus/pukk | 50 | km
Normalbetong, B30, Bransjereferanse | 280 | kg CO₂e/m³ | (A1-A3) vegLCA |  | Lettbetong | 1.35 | tonn/m3 | VegLCA |  |  |  | Naturstein | 500 | km
Normalbetong, B30, Lavkarbon B | 230 | kg CO₂e/m³ | (A1-A3) vegLCA |  | Naturstein | 2700 | kg/m3 | VegLCA |  |  |  | Avfallsmasser til behandling (klasse 1-5) | 50 | km
Normalbetong, B30, Lavkarbon A | 200 | kg CO₂e/m³ | (A1-A3) vegLCA |  | Kobber | 8940 | kg/m3 | VegLCA
Normalbetong, B35, Bransjereferanse | 330 | kg CO₂e/m³ | (A1-A3) vegLCA |  | Stål | 7850 | kg/m3 | VegLCA
Normalbetong, B35, Lavkarbon B | 280 | kg CO₂e/m³ | (A1-A3) vegLCA |  | Sink | 7135 | kg/m3 | VegLCA
Normalbetong, B35, Lavkarbon A | 210 | kg CO₂e/m³ | (A1-A3) vegLCA |  | Betongelementer | 2.512 | tonn/m3 | VegLCA
Normalbetong, B45, Bransjereferanse | 360 | kg CO₂e/m³ | (A1-A3) vegLCA
Normalbetong, B45, Lavkarbon B | 290 | kg CO₂e/m³ | (A1-A3) vegLCA
Normalbetong, B45, Lavkarbon A | 220 | kg CO₂e/m³ | (A1-A3) vegLCA
Normalbetong, B55, Bransjereferanse | 370 | kg CO₂e/m³ | (A1-A3) vegLCA
Normalbetong, B55, Lavkarbon B | 300 | kg CO₂e/m³ | (A1-A3) vegLCA
Normalbetong, B55, Lavkarbon A | 230 | kg CO₂e/m³ | (A1-A3) vegLCA
Betong til rør, kummer og stikkrenner | 240 | kg CO₂e/m³ | (A1-A3) vegLCA |  | VA-kalkulator
[5 empty] | Diesel, B20, materialer | 0.164 | kg CO₂/tkm
Stål, spennarmering | 2.5138 | kg CO₂e/kg | (A1-A3) vegLCA |  | Bio - konvensjonell, materialer | 0.0346 | kg CO₂/tkm
Stål, kamstål armering | 0.5663 | kg CO₂e/kg | (A1-A3) vegLCA |  | Bio - avansert, materialer | 0.017516 | kg CO₂/tkm
Armering | 0.57 | kg CO₂e/kg | Gjennomsnitt 10 EPDer. Kamstål |  | Elektrisk NO, materialer | 0.00084 | kg CO₂/tkm
[5 empty] | Elektrisk EU+NO, materialer | 0.0084 | kg CO₂/tkm
Sement, CEM I | 0.76 | kg CO₂e/kg | (A1-A3) vegLCA | 760
Sement, CEM II | 0.64 | kg CO₂e/kg | (A1-A3) vegLCA | 640 | Anleggsdiesel, B0, masser | 3.24 | kg CO₂/l
Sement, CEM III | 0.3 | kg CO₂e/kg | (A1-A3) vegLCA | 300 | Bio - konvensjonell, masser | 1.92 | kg CO₂/l
[5 empty] | Bio - avansert, masser | 0.972 | kg CO₂/l
[5 empty] | Elektrisk NO, masser | 0.1284 | kg CO₂/l
[5 empty] | Elektrisk EU+NO, masser | 1.284 | kg CO₂/l
[5 empty] | Anleggsdiesel, B0, anlegg | 3.24 | kg CO₂/l
[5 empty] | Bio - konvensjonell, anlegg | 1.92 | kg CO₂/l
[5 empty] | Bio - avansert, anlegg | 0.972 | kg CO₂/l
[5 empty] | Elektrisk NO, anlegg | 0.1284 | kg CO₂/l
[5 empty] | Elektrisk EU+NO, anlegg | 1.284 | kg CO₂/l

## Sheet1 (hidden)
[10 empty] | 34.5 | Elektristet | 0.0115 | kg CO₂/kWh
[10 empty] | 108 | Eu+NO | 0.036 | kg CO₂/kWh
Sprengstein 0-800mm | 50-149 | [9 empty] | 60 års gjennomsnitt basert på energimiksen mellom årene 2018-2020.
Pukk 2-4/5 | 198-229
Pukk 4-8 | 202-229 | Pukk 2-4/5 | Pukk 4-8 | Pukk 8-11 | Pukk 8-16 | Pukk 11-16 | Pukk 16-22 | Pukk 25-63 | Kult 20-120 |  | LCA study for country specific electricity mixes based on NS 3720, IEA and ecoinvent 3.6, OneClickLCA 2023
Pukk 8-11 | 202-230 | 213.5 | 215.5 | 216 | 177 | 187.5 | 150.5 | 133 | 112
Pukk 8-16 | 155-199
Pukk 11-16 | 176-199
Pukk 16-22 | 125-176
Pukk 25-63 | 115-151 | Type | Verdi
Kult 20-120 | 93-131 | Pukk 8-11 | 216
|  | Pukk 4-8 | 215.5
|  | Pukk 2-4/5 | 213.5
|  | Pukk 11-16 | 187.5
|  | Pukk 8-16 | 177
|  | Pukk 16-22 | 150.5
|  | Pukk 25-63 | 133
|  | Kult 20-120 | 112
|  |  | radius kum | r | 0.65 | m
|  |  | tykkelse betong | x | 0.09 | m
|  |  | tykkelse strømpe | y | 0.02 | m
|  |  | høyde/lengde | h | 3.5 | m
|  |  |  | A1 | 1.3273 | m²
|  |  |  | A2 | 0.025447 | m²
|  |  |  | A3 | 0.91609 | m²
|  |  |  | Astrømpe | 0.38579 | m²
|  |  |  | Vstrømpe | 1.3503 | m³
|  |  |  | Mengde strømpe | 3443.1541 | kg | 2550 | kg/m³