## Veiledning
Veiledning til prøvetakingsplan
Versjon 1.5, 23. januar 2026
For kildestrømmer eller utslippskilder der beregningsfaktorer bestemmes ved prøvetaking og analyse, skal det utarbeides en prøvetakingsplan, jf. artikkel 33 i forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av kvotepliktige utslipp (MR-forordningen).
Prøvetakingsplanen skal være signert av både anleggsoperatør og laboratoriet som utfører analyser. Prøvetakingsplanen skal sendes inn som en PDF-fil og kan enten signeres manuelt, som beskrevet under, eller signeres digitalt med sertifikat.
Hvis samme rutiner for prøvetaking og analyse benyttes for flere kildestrømmer/utslippskilder, kan dette angis i en og samme prøvetakingsplan.
For hver prøvetakingsplan skal du gjøre følgende:
1. Legg inn informasjon i arkene "Utfylling" og "Standarder". Informasjonen i arkene blir automatisk overført til arket "Utskriftsversjon".
Ikke slett hjelpetekst eller eksempler i de to arkene. OBS! Hvis du skal kopiere tekst fra en celle til en annen, må du å bruke funksjonen
"kopier", og ikke "klipp ut" for å unngå å endre på formeler og cellereferanser.
2. Sjekk at informasjonen i alle felt kommer med i utskriftsversjonen, enten ved å se på forhåndsvisning av utskrift eller ved å lagre
som PDF-fil. Juster høyden på radene om nødvendig. Ikke juster kolonnebredden.
3. Signer dokumentet. Ved manuell signatur:
- Skriv ut arket "Utskriftsversjon" og signer dokumentet
- Skann dokumentet og lagre signert versjon som PDF-fil
4. Last opp både utfylt Excel-fil (denne) og signert PDF-versjon av prøvetakingsplanen i skjema for ny/endret tillatelse via Altinn.
De to filene med Excel-versjon og signert PDF-versjon av prøvetakingsplanen skal ha samme filnavn, og navngis på denne måten:
"Prøvetakingsplan for kildestrøm/utslippskilde <nummer> <navn> - <type faktorer>"
f.eks. "Prøvetakingsplan for kildestrøm 2 kalkstein - utslippsfaktor og biomasseandel.pdf"
Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med din saksbehandler eller send e-post til post@miljodirektoratet.no.

## Utfylling
Prøvetakingsplan - skjema for utfylling
Nr. | Post | Svar |  | Veiledning
1. Generell informasjon
1a) | Navn på anleggsoperatør
1b) | Navn på anlegget |  |  | Fyll inn navnet på anlegget som gitt i tillatelse fra Miljødirektoratet.
2. Ansvarsforhold
2a) | Navn på ansvarlig for å utarbeide prøvetakingsplanen
2b) | Stilling eller avdeling ansvarlig for prøvetakingen
2c) | Stilling eller avdeling ansvarlig for innsamling av data relatert til prøvetakingen
2d) | Navn på laboratoriet som analyserer prøven
2e) | Andre involverte parter | Navn | Rolle
| Navn og rolle ekstern aktør 1 |  |  | Dersom dere har benyttet eksterne tjenester, angi navn deres roller og ansvar.
Navn og rolle ekstern aktør 2
Beskrivelse av andre eksterne aktører
3. Prøvetakingsformål
3a) | Bestemmelse av nedre brennverdi |  |  | Angi JA for den/de faktorene som er relevante i denne prøvetakingsplanen.
Bestemmelse av utslippsfaktor
Bestemmelse av karboninnhold
Bestemmelse av biomasseinnhold
Bestemmelse av omregningsfaktor
Bestemmelse av fuktinnhold
Annet (spesifiser)
3b) | Nødvendig analyse |  |  | Beskriv hvilken analyse som er relevant, eksempel: Bombekalorimeter for bestemmelse av nedre brennverdi.
4. Spesifikasjoner for kildestrøm/utslippskilde
4a) | Kildestrømnummer/utslippskildenummer |  |  | Angi kildestrømnummer/utslippskildenummer som i tillatelsen.
4b) | Kildestrømnavn/utslippskildenavn |  |  | Angi kildestrømnavn/utslippskildenavn som i tillatelsen.
4c) | Karakterisering av materialet eller brenslet |  |  | Beskriv relevante egenskaper, som fase (gass, væske, fast stoff), maksimum partikkelstørrelse for brenslet eller materialet, tetthet, viskositet, temperatur osv., dersom disse egenskapene er relevante for prøvetakingen.
4d) | Kilde og opprinnelse for materialet eller brenslet |  |  | Angi kilde og opprinnelse for materialet, for eksempel om kildestrømmen leveres kontinuerlig, i batcher eller produseres ved anlegget. (ikke relevant for målebasert metode)
4e) | Grad av heterogenitet og eventuelle årsaker til variasjoner |  |  | Beskriv materialets/brenselets heterogenitet og årsaker til variasjon.
5. Prøvetakingsmetode
5a) | Hvor ofte tas det prøver? |  |  | Angi hvor ofte det tas prøver, ved å angi tall og velge frekvens fra nedtrekksmeny. Hvis du ønsker å spesifisere ytterligere (feks mandager, hver tredje time), angir du dette i feltet under. Dersom du ikke finner relevant frekvens i nedtrekk, velg "annet, spesifisert under" og utdyp under.
Spesifiser om nødvendig
5b) | Prøvetakingssted og -tidspunkt |  |  | Spesifiser hvor og når i prosessen prøven tas (for eksempel: etter levering).
5c) | Prøvetakingsutstyr |  |  | Beskriv utstyret som benyttes ved prøvetakingen.
5e) | Fremgangsmåte for prøvetaking |  |  | Beskriv hvordan prøven tas.
5f) | Prøvens sammensetning
| Analyseres prøven individuelt? |  |  | Angi NEI hvis samleprøve. Dersom du har valgt NEI, utdyp i feltet under.
Om flere prøver kombineres ved analyse, beskriv antall og fremgangsmåte
5g) | Prøvens størrelse
| Beskriv størrelsen på hver enkelt prøve |  |  | Prøvestørrelsen skal være stor nok og representativ slik at den dekker alle aktuelle partikkelstørrelser som kan forekomme.
Beskriv minimum prøvestørrelse
5h) | Oppdeling av prøver
| Er den aktuelle prøven oppdelt? |  |  | Hvis prøven er for stor for transport til et laboratorium, kan en mindre del av prøven benyttes. Denne prøven skal bevare prøvens integritet.
Beskriv kort hvordan prøven deles opp
Angi kort hvordan dere sikrer at den delte prøven er representativ for den opprinnelige prøven.
5i) | Begrunnelse for at prøven er representativ |  |  | Gi en begrunnelse for at valgt metode for prøvetaking gir en representativ prøve. Ta hensyn til informasjon om kildestrømmen og populasjonskarakteristikken (eksempel: mengde brensel eller materiale prøven representerer).
6. Prosedyrer for pakking, konservering, lagring og transport av prøve
6a) | Pakking |  |  | Gi en kort beskrivelse av størrelsen, formen og materialet til beholderne som brukes til pakking av prøver, og hvordan det tas hensyn til risiko for adsorpsjon/absorpsjon/reaksjon.
6b) | Merking |  |  | Beskriv hvordan prøvene merkes. Alle prøvebeholdere skal ha en unik merking som gjenkjennes av prøvetaker og laboratorium.
6c) | Konservering |  |  | Gi en beskrivelse av tiltak som sørger for at prøvene er representative og gyldige etter pakking og transport.
6d) | Lagring
Beskriv hvordan prøven lagres hos anlegget
Beskriv hvordan prøven lagres hos laboratoriet
6e) | Transport |  |  | Beskriv relevante lagringsbetingelser under transport.
6f) | Datalagringssystem
Gi en kort beskrivelse av hvor datalagringssystemet er og hvordan det fungerer.
Gi en kort beskrivelse av hva det inneholder av informasjon (eksempel: prøvedato, prøvekode, lagerreferansenummer, produkttype, plassering, størrelse, osv.).
7. Analyselaboratorium
7a) | Navn på laboratorium | 0
7b) | EN ISO/IEC 17025 akkreditering
| Er laboratoriet akkreditert? |  |  | Angi JA hvis laboratoriet akkreditert for analysen av prøven beskrevet i denne prøvetakingsplanen. Dersom du har valgt NEI, angi navn på utfylt vedlegg om "krav til ikke-akkreditert laboratorium". Mal finnes på våre nettsider.
Angi navn på vedlegg om ikke-akkreditert laboratorium
7c) | Kontaktdetaljer |  |  | Fyll inn kontaktdetaljene til analyselaboratoriet.
Kontaktperson
E-postadresse
Telefon
Adresse
7d) | Standarder | Fyll ut informasjon om relevante standarder for analyse i arkfane "Standarder".
8. Signaturer
Anleggsoperatøren og laboratoriet skal signere på at de er enige i innholdet i denne prøvetakingsplanen. Fyll inn navn og tittel til ansvarlig person for gjennomføring av prøvetaking hos anleggsoperatøren og ansvarlig person hos laboratoriet.
|  | Tittel |  | Navn
8a) | Anleggsoperatøren
8b) | Laboratoriet

## Standarder
Bruk av standarder i forbindelse med prøvetaking og analyse
Legg inn standardene som er benyttet til prøvetaking og analayse. Kryss av for hvilke(n) faktor(er) standarden er relevant for. Hvite/grå avkryssingsfelt gjenspeiler valgene gjort under avsnitt 3. Prøvetakingsformål. Kun hvite felt skal fylles ut.
Nedre brennverdi | Utslippsfaktor | Karboninnhold | Biomasseinnhold | Omregningsfaktor | Fuktinnhold | Annet | Formål | Nummer | Tittel
|  | x |  |  |  |  | Prøvetaking | Eksempel: ISO6375 | Eksempel: Carbonaceous materials for the production of aluminium coke for electrodes sampling
|  | x |  |  |  |  | Analyse | Eksempel: ISO 29541 | Eksempel: Solid mineral fuels- Determination of total carbon, hydrogen and nitrogen content- Instrumental method
N | U | K | B | O | F | A

## Utskriftsversjon
Prøvetakingsplan
1. Generell informasjon
1a) | Navn på anleggsoperatør
0
1b) | Navn på anlegget
0
2. Ansvarsforhold
2a) | Navn på ansvarlig for å utarbeide prøvetakingsplanen
0
2b) | Stilling eller avdeling ansvarlig for prøvetakingen
0
2c) | Stilling eller avdeling ansvarlig for innsamling av data relatert til prøvetakingsplanen
0
2d) | Navn på laboratoriet som analyserer prøven
0
2e) | Andre involverte parter
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
3. Prøvetakingsformål
3a) | Formålet ved prøvetakingen
3b) | Nødvendig analyse
0
4. Spesifikasjoner for kildestrøm/utslippskilde
4a) | Kildestrømnummer/utslippskildenummer
0
4b) | Kildestrømnavn/utslippskildenavn
0
4c) | Karakterisering av materialet eller brenslet
0
4d) | Kilde og opprinnelse for materialet eller brenslet
0
4e) | Materialet eller brenslets grad av heterogenitet og eventuelle årsaker til variasjoner
0
5. Prøvetakingsmetode
5a) | Hvor ofte tas det prøver
5b) | Eventuelle behov for spesifisering
0
5c) | Prøvetakingssted og -tidspunkt
0
5d) | Prøvetakingsutstyr
0
5e) | Fremgangsmåte for prøvetaking
0
5f) | Prøvens sammensetning
Om flere prøver kombineres ved analyse, beskriv antall og fremgangsmåte
0
5g) | Prøvens størrelse
0
Minimum prøvestørrelse
0
5h) | Oppdeling av prøver
Beskrivelse av hvordan prøven er oppdelt
0
Begrunnelse for at den oppdelte prøven er representativ
0
5i) | Begrunnelse for at prøven er representativ
0
6. Prosedyrer for pakking, konservering, lagring og transport av prøve
6a) | Pakking
0
6b) | Merking
0
6c) | Konservering
0
6d) | Lagring hos anlegget
0
Lagring hos laboratoriet
0
6e) | Transport
0
6f) | Beskrivelse av datalagringssystem
0
Beskrivelse av hva som lagres i datalagringssystemet
0
7. Analyselaboratorium
7a) | Navn på laboratorium
0
7b) | EN ISO/IEC 17025 akkreditering
0
Navn på vedlegg som beskriver krav til ikke-akkreditert laboratorium
0
7c) | Kontaktdetaljer
| Kontaktperson |  | 0
| E-postadresse |  | 0
| Telefon |  | 0
| Adresse |  | 0
7d. Standarder brukt
7d) | N = Nedre brennverdi, U = Utslippsfaktor, O = Omregningsfaktor, F = Fuktinnhold, B = Biomasseinnhold, K = Karboninnhold, A = Annet
| Faktor | Formål | Standard
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
8. Signaturer
Anleggsoperatøren (8a) og laboratoriet (8b) er enige om innholdet i denne prøvetakingsplanen. Hvis det viser seg å være vesentlige avvik mellom materialets faktiske heterogenitet og informasjonen gitt ovenfor, vil prøvetakingsplanen bli oppdatert og Miljødirektoratet varslet.
| Navn og tittel |  | Signatur | Dato
8a)
8b)

## Print version (english)
Sampling plan
1. General information
1a) | Name of operator
0
1b) | Name of installation
0
2. Responsible contact person
2a) | Name of person responsible for fillng out the sampling plan
0
2b) | Title or department of the person filling out the sampling plan
0
2c) | Title or department of the person gathering data for sampling
0
2d) | Name of laboratory that analyzes samples
0
2e) | Others involved in the sampling
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
3. Sampling purposes
3a) | Purpose of sampling
3b) | Necessary analysis
0
4. Source stream/ emission source specifications
4a) | Source stream/emission source number
0
4b) | Source stream/emission source name
0
4c) | Characterization of material or fuel
0
4d) | Source and origin of material or fuel
0
4e) | The degree of heterogenity of the material or fuel and any reasons for variations
0
5. Sampling method
5a) | How often are samples taken?
5b) | Specifications on frequency (if needed)
0
5c) | Place and time of sampling
0
5d) | Equipment used for sampling
0
5e) | Sampling approach
0
5f) | Composition of the sample
If several samples are combined by analysis describe the number and procedure
0
5g) | Size of sample
0
Minimum sample size
0
5h) | Division of samples (if applicable)
Description of how the sample is divided
0
Justification that the divided sample is representative
0
5i) | Justification for the sample being representative
0
6. Procedures for packing, conservation, storage and transport of samples
6a) | Packing
0
6b) | Branding
0
6c) | Conservation
0
6d) | Storage at the installation
0
Storage at the laboratory
0
6e) | Transport
0
6f) | Description of data storage system
0
Description of what is stored in the data storage system
0
7. Laboratory Information
7a) | Name of laboratory
0
7b) | EN ISO/IEC 17025 accreditation
0
Name of attachment describing requirements for non-accredited laboratory
0
7c) | Contact details
| Contact person |  | 0
| E-mail adress |  | 0
| Phone |  | 0
| Address |  | 0
7d. Standards used
7d) | N = Lower calorific value, U = Emission factor, O = Conversion factor, F = Moisture content, B = Biomass fraction, K = Carbon content, A = Other
| Factor | Purpose | Standard
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
8. Signatures
The operator (8a) and the laboratory (8b) agree on the content of this sampling plan. If there turn out to be significant discrepancies between the actual heterogeneity of the material being sampled and the information given above, the sampling plan will be updated and the Norwegian Environment Agency notified.
| Name and title |  | Signature | Date
8a)
8b)

## Versjonslogg (hidden)
Versjon | Dato | Endring
1.0 | 2022-01-03 | Endret formel under punkt 7.d i arket "Utskriftsversjon" med riktige referanser til arket "Standarder" slik at bokstav for faktorer vises riktig.
Lagt til setning i veiledningsteksten om at funksjonen "klipp ut" ikke må benyttes.
1.1 | 2022-01-11 | Endret tabellen "Frekvenser" i arket "Oppslag" så det ble mulig å velge "Annet, spesifisert under" under punkt 5.a i arket "Utfylling".
1.2 | 2022-01-12 | Lagt til setning i veiledningsteksten om at man ikkee må slette hjelptetekst eller eksempler i utfyllingsarkene.
Rettet så bokstavene i rad 16 i arket "Standarder" samsvarer med riktig faktor.
Rettet fra omgjøringsfaktor til omregningsfaktor i hjelpeteksten for 7d. I "Utskriftsversjon"
Endret formel under punkt 7.d i arket "Utskriftsversjon" så den også inkluderer A ved avkrysning av Annet i arket "Standarder". Har lagt inn A i rad 16 i arket "Standarder".
1.3 | 2022-04-07 | Endret valgt ark og valgte celler. Rettet versjon og dato i veiledningsarket
1.4 | 2025-05-16 | Oppdatert tekster iht. siste versjon av MR-forordningen og korrekt begrepsbruk.
1.5 | 2026-01-23 | Oppdatert veiledningstekst med tanke på digital signatur

## Oppslag (hidden)
Ja/Nei | Kildestrømmer | Frekvens | Prøvetaking og analyse
JA | Alumet | gang(er) i timen | Prøvetaking
NEI | Antrasitt | gang(er) i døgnet | Analyse
| Bensin | gang(er) i uka | Prøvetaking og analyse
| Brenngass | gang(er) i måneden
| Brenselgass | gang(er) i året
| Brent dolomitt | gang(er) per batch
| Butan | Annet, spesifisert under
Bypass-støv
C4-mix
CaSi (løs vekt)
CaSi (trådtilsats)
CO2 fra avbrenning av koks på katalysatormasse
CO2 fra MEA-behandling av brenngass
CO2 fra MEA-behandling av råolje
CO-rik gass
Diesel
Dolomitt
Elektroder
Etan
Etylen
Fakkelgass
Fast farlig avfall
Ferromangan
Ferrosilisium
FeV
Finkoks
Flytende farlig avfall
Forbrukt mengde metanol
Tung fyringsolje
Fyringsolje/polardiesel
Gass til forbrenning i fakkel
Ikke-karbonatisert karbon i råvare
Ildfast materiale
Kalkstein
Kalsinert soda
Kalsiumkarbonat
KFK - andre kjølemedier
Kull
Leire
LNG
LOFS (liquid off-spec metanol)
LPG
LVN (Liquide virgin naphtha)
Metanol i produkt (formalin)
Naturgass
Oxyavgass
Petrolkoks
Plast
Plasttrejekt
Produksjon av klinker
Produkt-billets (Stål)
Produsert mengde formalin
Propan
Propylen
Pyrolysebensin
Pyrolyseolje
Retureten fra polyetylenfabrikken (PEL)
Returetylen
Råleire
Silikonmangan
Skrapjern
Slagg
Smøreolje
Soda (Na2CO3)
Spillgass
Spillolje
Steinkull
Støv
Surgass
Syntesegass
Diffuse utslipp
Kondensat
Lett fyringsolje
Avgass fra CO2 fjerningsenhet
Parafin
Kullmix
Silisium
Mikrosilika
Silisiumdioksid
Trekull
Treflis
Elektrodemasse
Aluminium
Brentkalk
Filterstøv
Anode
Prebake anoder
Grønne anoder
Koks
Malm
Mn-slagg
Slam
Kjølegass
Bek
Fast ordinært avfall
Flytende ordinært avfall
Gass forbrent over brennerbom
Olje forbrent over brennerbom
Jern
Smetemasse
Kalsiumkarbid
Silisiumkarbid
Naturgass (tørrgass land)
Naturgass (fra LNG)
Biometanol
Fiske-/dyreolje
Biodiesel
Bioolje
Tallolje
Bioetanol
Biogass
Frityrolje
Annen biomasse
Avlut
Briketter
Fiske-/dyrefett
Fiske-/dyremel
Ligning
Mat-, slakt- og fiskeavfall
Metanol
Organisk avfall og spesialavfall
Papir
Pellets
Slakteavfall
Svartlut
Trevirke
Avfall
FAB
FAB-pellets
Bildekk
Anoderest
Tjære
Acetylen
Andre karbonater
Dekkgass
Katode
Avrenning av overflatevann
Katoderest
CO2 fra CCS-aktiviteter
VOC-gass
Andalusitt
Sinter
Glassullrester
Skrap aluminium
CO2 til brannslukking
Lakk
Lakktynner
Etanol
Grafitt
Note on C3: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Husker hvorfor jeg ikke hadde gjort dette fra før. Blir problematisk ved entall....