Tillatelse til utslipp av avløpsvann under 50 pe, forurensningsforskriften kapittel 12 – enkeltvedtak, brevmal, bokmål – slett denne informasjonen før du tar i bruk malen

Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann

<Du/Dere> har fått tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra <gnr. og bnr.>. Tillatelsen gjelder fra <dato>. Vær oppmerksom på at <du/dere> ikke kan starte gravearbeider før <du/dere> har fått tillatelse til det etter plan- og bygningsloven.

Tillatt løsning
Tillatelsen til utslipp av sanitært avløpsvann gjelder fra <dato>, og vi har gitt den med hjemmel i forurensningsforskriften § 12-5. Løsningen vi har gitt tillatelse til, er <skriv konkret hvilken løsning dere har gitt tillatelse til, for eksempel lukket infiltrasjonsanlegg for grå- og sortvann, 3-kamret slamavskiller med 4m3 våtvolum, støtbelaster og 4*19 meter grøft>. Tillatelsen gjelder <antall pe>.

Vilkårene for tillatelsen
<Navn> kommune har gitt tillatelsen på bakgrunn av opplysningene i søknaden av <dato>.

Vilkårene for tillatelsen er at <du/dere> skal etablere og drive utslippet fra <gnr. og bnr.> i samsvar med
- kravene i forurensningsforskriften §§ 12-7 til 12-13 (se vedlegg)
- opplysningene i søknaden av <dato> (se vedlegg)

Dersom kommunen i henhold til § 12-5 ønsker å stille andre krav enn forskriftens standardkrav, må det gå fram her. Aktuelle krav kan for eksempel være:
- Sammen med anmodning om ferdigattest skal <du/dere> sende inn et kart i målestokk 1:500 eller 1:1000. Kartet skal være målsatt, og det må vise kummer, grøfter og tømmeplass. Alternativt kan <du/dere> sende inn koordinatene.
- <Du/dere> må følge serviceavtalen av <dato>. Tillatelsen er kun gyldig så lenge <du/dere> følger og opprettholder denne eller tilsvarende avtale.
- Avstanden fra slamavskiller og fordelings- eller pumpekum til tømmeplass skal ikke overstige <antall> meter.
- Kumlokkene skal være forsvarlig sikret til enhver tid. De skal ikke tildekkes, men være tilgjengelige for inspeksjon og tømming.

Vurdering av søknaden
Gi en kort vurdering av søknaden. Ta gjerne utgangspunkt i spørsmålene og punktene nedenfor:
- Er det kommet opp noen spesielle konflikter eller problemer i forbindelse med saksbehandlingen? Hvordan er i så fall hensynene vektet mot hverandre?
- Kommer tiltaket i konflikt med vernet av naturmangfoldet etter naturmangfoldlovens bestemmelser? Konstater om naturmangfoldet kan bli berørt eller ikke av utslippet, jamfør § 7 i naturmangfoldloven. Det er særlig den samlede belastningen av utslippet som eventuelt kan ha innflytelse på mangfoldet. Ta eventuelt kontakt med Fylkesmannen for veiledning.
- Er totalbelastningen på vannresipienten akseptabel med tanke på målene i vannforskriften om god status?

<Du/Dere> og berørte parter kan klage på vedtaket
<Du/Dere> kan klage på vedtaket, jamfør forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker. Husk å begrunne klagen og oppgi hvilke endringer <du/dere> ønsker. Send klagen til <kommunens adresse/e-postadresse>.

Også andre som er berørt av denne tillatelsen til utslipp, for eksempel nære naboer, kan klage på vedtaket.

Dersom noen klager på tillatelsen, installerer <du/dere> anlegget på egen risiko. Kommunen kan bestemme at tillatelsen ikke kan tas i bruk før klagen er avgjort. Kommunens avgjørelse om dette kan ikke påklages, jamfør forvaltningsloven § 42.

<Du/Dere> har rett til å se dokumentene i saken
<Du/Dere> har også rett til å se alle dokumentene i saken, jamfør forvaltningsloven §§ 18 og 19. I denne saken er dokumentene offentlige, og alle som ønsker, har rett til å se og gjøre seg kjent med dem.

<Du/Dere> må betale et saksbehandlingsgebyr Stryk hele dette avsnittet hvis det ikke er aktuelt for deres kommune.
Kommunens behandling av søknader om tillatelse til utslipp er omfattet av en gebyrordning, se <kommunens gebyrregulativ>. <Du/dere> må betale et gebyr på kr <sum> for kommunens behandling av søknaden.

Har <du/dere> spørsmål?
Hvis <du/dere> har spørsmål til saken, kan <du/dere> ta kontakt med vår saksbehandler på <kontaktinformasjon tlf. og/eller e-post>.

Med hilsen

Vedlegg
- kopi av standardkravene i forurensningsforskriften §§ 12-7 til 12-13
- kopi av lokal forskrift <Stryk denne hvis den ikke er relevant.>
- kopi av søknaden av <dato> med vedlegg

Kopi til
Sett inn navnet på dem som får kopi.
- naboer?
- andre berørte?
- plan- og bygningsmyndighetene i kommunen?
- de som fører tilsyn med avløpsanleggene?
- de som skal tegne avløpsanlegget inn på kommunens kart?

Vedlegg – standardkrav i forurensningsforskriften
Paragrafene nedenfor er et utdrag fra forurensningsforskriften. Det er disse kravene som er relevante for tillatelsen vi har informert om i dette brevet. Hele forurensningsforskriften finner <du/dere> på www.lovdata.no.

§ 12-7. Avløpsnett
       Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til
a)	avløpsvannets mengde og egenskaper,
b)	forebygging av lekkasjer, og
c)	begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp.

§ 12-8. Utslipp til følsomt og normalt område
       Sanitært avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område, jamfør vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal minst etterkomme:
a)	90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten,
b)	90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 for resipienter med fare for eutrofiering hvor det ikke foreligger brukerinteresser, eller
c)	60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det verken foreligger brukerinteresser eller fare for eutrofiering.

Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget.

       Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå rensing i stedegne løsmasser eller tilsvarende.

§ 12-9. Utslipp til mindre følsomt område
       Sanitært avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jamfør vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme
a)	20% reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget, eller
b)	180 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi.

Dersom det kun slippes ut gråvann, kan gråvann med utslipp til sjø slippes urenset til resipient.

§ 12-10. Dokumentasjon av rensegrad
       Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

       Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan unnlates fra dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser gråvann.
       Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.

§ 12-11. Utslippssted
       Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at
a)	utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand,
b)	utslipp til elv kun forekommer til elv med helårsavrenning, og
c)	utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser.

       Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann.

§ 12-12. Lukt
       Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 12-13. Utforming og drift av renseanlegg
       Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året.
       Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale, jamfør vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11. Slamavskillere tilknyttet helårsbolig eller fritidsbolig skal tømmes helt for slam etter behov, ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert andre og fjerde år.
       Det er ikke tillatt å slippe ut avløpsslam eller ristgods i en vannforekomst, verken ved dumping fra skip, utslipp fra rørledninger eller på noen annen måte.