Tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, forurensningsforskriften kapittel 15 – enkeltvedtak, brevmal, bokmål – slett denne informasjonen før du tar i bruk malen

Tillatelse til <utslipp/påslipp> av oljeholdig avløpsvann

<Virksomhetens navn> har fått tillatelse til <utslipp/påslipp> av oljeholdig avløpsvann fra <gnr. og bnr.>. Tillatelsen gjelder fra <dato>. Vær oppmerksom på at vi har stilt vilkår for tillatelsen, se mer informasjon om dette nedenfor og i vedlegget.

<Navn> kommune viser til søknaden fra <virksomhetens navn> av <dato>. Søknaden gjaldt forurensning fra <skriv hva slags virksomhet det er snakk om, og hvilke utslipp. List opp andre hovedpunkter i søknaden>.

Vi gir med dette <navn på virksomhet> tillatelse til <utslipp/påslipp> av oljeholdig avløpsvann. Tillatelsen gjelder fra <dato>, og vi har gitt den med hjemmel i forurensningsforskriften § 15-5.

Vilkårene for tillatelsen
<Navn> kommune har gitt tillatelsen på bakgrunn av de opplysningene dere ga i søknaden av <dato>.

Vilkårene for tillatelsen finner dere i vedlegget. Utslippstillatelse på vilkår gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jamfør § 16 og forurensningsforskriften § 15-15.

Hvor lenge er tillatelsen gyldig?
Legg merke til at tillatelsen ikke gjelder
- hvis dere ikke har igangsatt arbeidet senest tre år etter <datoen for søknaden>
- hvis dere innstiller arbeidet i mer enn to år

Er utslippet i disse tilfellene fremdeles aktuelt, må dere sende inn en ny søknad, jamfør forurensningsforskriften § 15-5 fjerde ledd.

Hvis dere gjør vesentlige endringer i utslippet, må dere søke om endring av tillatelsen, jamfør forurensningsforskriften § 15-3.

Vurdering av søknaden
<Gi en kort vurdering av søknaden.

Nevn kort hovedpunktene i eventuelle høringsinnspill. Gi kommunens vurdering av eventuelle høringsinnspill, og hvordan innspillene har virket inn på kommunens beslutning.

Hvis virksomheten har kommentert høringsuttalelsene, bør dere referere det også.>

Dere kan klage på vedtaket
Dere kan klage på vedtaket, jamfør forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker. Husk å begrunne klagen og oppgi hvilke endringer dere ønsker. Send klagen til <kommunens adresse/e-postadresse>.

Også andre som er berørt av denne tillatelsen til <utslipp/påslipp>, for eksempel nære naboer, kan klage på vedtaket.

Dersom noen klager på tillatelsen, <<installerer dere anlegget / etablerer dere påslippet> på egen risiko>. Kommunen kan også bestemme at tillatelsen ikke kan tas i bruk før klagen er avgjort. Kommunens avgjørelse om dette kan ikke påklages, jamfør forvaltningsloven § 42.

Dere har rett til å se dokumentene i saken
Dere har også rett til å se alle dokumentene i saken, jamfør forvaltningsloven §§ 18 og 19. I denne saken er dokumentene offentlige, og alle som ønsker, har rett til å se og gjøre seg kjent med dem.

Har dere spørsmål?
Hvis dere har spørsmål til saken, kan dere ta kontakt med vår saksbehandler på <kontaktinformasjon tlf. og/eller e-post>.

Med hilsen

Vedlegg
- vilkårene for tillatelsen
- forurensningsforskriften kapittel 15
- <eventuelle andre vedlegg (ledningskart med oljeutskilleranleggets beliggenhet og identitetsnummer)>

Kopi til
<sett inn navnet på dem som får kopi
- naboer?
- andre berørte?
- plan- og bygningsmyndighetene i kommunen?
- de som fører tilsyn med avløpsanleggene?
- de som skal tegne avløpsanlegget inn på kommunens kart?>

Vedlegg 1

VILKÅR (Dette er et eksempel på nokså generelle vilkår. Dersom det er behov for mer spesifikke og utfyllende vilkår enkelte steder, for eksempel til prøvetaking og standardisering av oljeutskilleren, se for eksempel vilkårsmal på va-jus.no utviklet av Oslo kommune (trykk Avbryt om du får spørsmål om passord, filen åpnes likevel). Se også veileder fra Norsk Vann (tidl. NORVAR).
### Utslippsbegrensninger
Virksomheten skal overholde følgende utslippskrav, jf. forurensningsforskriften § 15-7:

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l.

       Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas.

       Den fastsatte grenseverdien nevnt i første ledd må overholdes under normale driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon som viser hvordan grenseverdiene overholdes.

       Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet fra nye renseinnretninger. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.

<Skriv inn eventuelle andre vilkår, jf. forurensningsforskriften § 15-5 annet ledd, som gir kommunen rett til å fastsette krav som fraviker fra § 15-7.>

### Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig – substitusjonsplikten
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av stoffer det ikke er satt uttrykkelig grenser for.

Kjemikalier, råvarer, ferdigvarer og avfall oppbevares på en slik måte at det ikke oppstår fare for forurensning, jf. forurensningsloven § 7.

Virksomheten er omfattet av produktkontrolloven § 3a om substitusjonsplikt, som pålegger virksomheten kontinuerlig å vurdere om kjemikalier som brukes i virksomheten, kan erstattes av mer miljøvennlige alternativer. Substitusjonsplikten skal dokumenteres og nedfelles i virksomhetens internkontroll.
### Internkontroll
Bedriften er omfattet av bestemmelsene i forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), og plikter å sette seg inn i disse bestemmelsene (OBS! Dette gjelder bare virksomheter med ansatte, ikke enkeltmannsforetak).

Etter internkontrollforskriften plikter virksomheten å etablere internkontroll, som blant annet skal sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, produktkontrolloven og avfallsforskriften, jf. §§ 4 og 5 i internkontrollforskriften. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning, og kunne redegjøre for risikoforhold. Virksomheten skal ha vurdert virksomhetens potensielle skadevirkninger på miljøet, og ha mål for miljø og sikkerhet, jf. § 5.

For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå, og for å unngå utilsiktede utslipp, skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha betydning for utslippet. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert, jf. internkontrollforskriften § 5 punkt 7 <dersom kommunen ønsker at virksomheten skal dokumentere at de har avtale om vedlikehold av oljeutskilleren, kan det passe fint å koble dette kravet til dette punktet i internkontrollforskriften>.

Avfall
Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften § 11 om farlig avfall.

Utseparert olje og sand og slam fra oljeavskillere regnes som farlig avfall, jf. § 11-4 i avfallsforskriften. I henhold til avfallsforskriften § 11-8 skal avfallet fra oljeutskillere leveres minst 1 gang per år, til en som etter § 11-6 og § 11-7 i forskriften kan håndtere avfallet.

Avfallet fra oljeutskillere skal leveres til et godkjent mottak.
### Overflatevann
Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet.
### Tiltak ved økt forurensningsfare – akutt forurensning
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften, jf. forurensningsloven § 7, internkontrollforskriften § 5 og forurensningsforskriften § 15-7.

Bedriften skal så snart som mulig informere <kommunens navn> om unormale forhold som har medført eller kan medføre forurensning. Ved akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning, har virksomheten plikt til umiddelbar varsling, jf. forskrift 9. juli 1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Ring straks 110, og varsle deretter kommunen så snart som praktisk mulig.

Eierskifte
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal kommunen få tilsendt melding om dette så snart som mulig og senest én måned etter eierskiftet.

Plikter ved nedleggelse eller stans
Dersom virksomheten opphører, bytter navn eller flytter, plikter den å melde dette til kommunen. Ved flytting til ny adresse må virksomheten søke om ny tillatelse.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til avfallsforskriften.

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

Vedlegg 2
### Kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, § 11 annet ledd og § 81 og lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4.
0	Kapittel 15 endret ved forskrift 15. desember 2005 nr. 1691 (trådte i kraft 1. januar 2006 og 1. januar 2007).

§ 15-1. Virkeområde for kapittel 15
Kapittel 15 gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra
a)	bensinstasjoner,

b)	vaskehaller for kjøretøy,

c)	motorverksteder,

d)	bussterminaler,

e)	verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og

f)	anlegg for understellsbehandling

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.
§ 15-2. Forurensningsmyndighet
Kommunen er forurensningsmyndighet etter dette kapitlet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av dette kapitlet følges.
§ 15-3. Krav om tillatelse
Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av § 15-5.
Utslipp etablert før 1. januar 2007, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av § 15-10.
§ 15-4. Søknad om tillatelse
Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av oljeholdig avløpsvann, skal den ansvarlige sørge for at
1)	det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling, herunder:

a)	den ansvarliges navn og adresse,

b)	om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 15-7 eller om det søkes om å fravike disse kravene,

c)	dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives,

d)	plassering av avløpsanlegg og utslippsted på kart i målestokk 1:1000 eller større,

e)	beskrivelse av utslippsstedet og mengde avløpsvann,

f)	interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet,

g)	oversikt over hvem som skal varsles, og

h)	samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven.

2)	eventuelle parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst fire uker etter at varselet er sendt.

3)	søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering for at varselbrev er sendt og eventuelle uttalelser.

Reglene om varsel og granneskjønn i granneloven § 6 til § 8 gjelder ikke for utslipp etter denne forskrift.
§ 15-5. Behandling av søknad
Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i § 15-7 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen fristen utløper. Fullstendig søknad om tillatelse til utslipp med krav som fraviker § 15-7 skal avgjøres uten ugrunnet opphold.
Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker § 15-7, herunder fastsette krav til utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med § 15-7, kan kommunen kun varsle om utvidet saksbehandlingstid dersom fristen på seks uker ikke er utløpt, og dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.
Kommunen skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse etter dette kapitlet med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at fullstendig søknad er sendt kommunen, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn.
0	Endret ved forskrift 14 sep 2006 nr. 1098 (i kraft 1 jan 2007).

§ 15-6. Lokal forskrift
Kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut i fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte kravene i § 15-7.
§ 15-7. Utslipp
Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l.
Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas.
Den fastsatte grenseverdien nevnt i første ledd må overholdes under normale driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon som viser hvordan grenseverdiene overholdes.
Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet fra nye renseinnretninger. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.
§ 15-8. Endring og omgjøring av tillatelse
Kommunen kan i medhold av forurensningsloven § 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake.
§ 15-9. Klage
Enkeltvedtak truffet i medhold av dette kapitlet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av kommuneloven, kan påklages til kommunestyret eller særskilt klagenemnd, jf. forurensningsloven § 85 annet ledd. For enkeltvedtak truffet av kommunestyret er Fylkesmannen klageinstans.
§ 15-10. Forholdet til eksisterende utslipp
Tillatelser til utslipp av oljeholdig avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007, er fortsatt gjeldende med følgende endring:
a)	§ 15-7 erstatter tillatelsens krav til utslipp fra 31. desember 2007, dersom tillatelsens krav til rensing er mer lempelig enn rensekravene i § 15-7.

0	Endret ved forskrift 14. september 2006 nr. 1098 (trådte i kraft 1. januar 2007).