Sjekkliste for tilsyn med bilvaskeri sammen med fylkesmannen.
Tema oljeavskiller, kjemikalier, substitusjonsplikten, farlig avfall

Utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Sjekklisten er felles for kommunen og fylkesmannen, og forutsetter at de fører tilsyn sammen. Listen er delt inn etter aksjonens fem hovedtemaer: internkontroll, oljeutskiller, kjemikalier, substitusjon og farlig avfall. Kommunen har ansvar for å følge opp tema oljeutskiller, merket i grått, og fylkesmannen følger opp temaene kjemikalier, substitusjonsplikt, farlig avfall og internkontroll.

Informasjon om kontrollert virksomhet:
Navn på virksomhet
Type virksomhet: Bensinstasjon: Vaskehall/plass: Bilverksted: Annet:
Tilstede fra virksomheten
Virksomhetens telefon
Tilstede fra kommunen
Fra fylkesmannen
Dato

	Spørsmål	Referanser/hjemmel	Verifikasjon og kommentarer	Funn
1. Internkontroll - overordnet / Dette kommer dere mer innpå under de ulike tema. Ta det generelt i første punkt.
1.1	Kjenner virksomheten til regelverket som omhandler krav: / om tillatelse til utslipp oljeholdig avløpsvann / for oppbevaring, håndtering og levering av farlig avfall / for valg, bruk og oppbevaring av kjemikalier / substitusjonsplikt	Internkontrollforskriften / §5, annet ledd punkt 1.
1.2	Har dere et internkontrollsystem/ beskrevne rutiner for virksomheten? / Drift og vedlikehold av oljeutskiller / Farlig avfall / Kjemikalier / Avvikssystem	Internkontrollforskriften / § 4 og § 5, annet ledd punkt 7.
1.3	Hvem er ansvarlige for å følge opp rutiner og skriftlig dokumentasjon?	Internkontrollforskriften / § 5, 2 ledd punkt 5.
2	Oljeutskiller – kommunens myndighetsområde
2.1	Har dere tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann?	Forurensningsforskriften § 15-3.
2.2	Har dere oversikt over plassering av oljeutskilleranlegget, sluk og avløpsledning? / Drenerer alle sluk til oljeutskilleranlegget? / Inn-/utløpsanordninger? / Går avløpsledning fra oljeutskilleranlegg fram til tilknytningspunkt på offentlig spillvannsledning?	Internkontrollforskriften / § 5, annet ledd punkt 6.	Virksomheten skal ha denne oversikten for å kunne vurdere risiko/potensial for forurensning. / Tips: NORVAR-rapport 156/2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg kapittel 11. / Kart over plassering av avløpsanlegg og utslippssted skal oversendes ved søknad om tillatelse jf. forurensningsforskriftens §15‑4 punkt d).
2.3	Vet dere om oljeutskilleranlegget og driften av dette følger Norsk Standard NS –EN 858-1:2002 + A1?	I henhold til: / Norsk Standard NS-EN 858-1:2002+A1 Utskillere for lette væsker Del 1: Prinsipper for utforming, ytelse og prøving, merking og kvalitetskontroll, og 858-2 Utskillere for lette væsker Del 2: Valg av nominell størrelse, installasjon, drift og vedlikehold.	EUs byggvaredirektiv, Dokumentasjonskravene gjelder ethvert produkt (byggevare) som inngår i byggverk som omfattes av plan- og bygningsloven.
2.4	Er oljeutskilleren dimensjonert for de faktiske vannmengdene?	Tillatelse og forurensningsforskriften § 15-7.	Vann må ha tilstrekkelig oppholdstid slik at oljen stiger opp. Overstiger vannmengden kapasiteten vil renseeffekt reduseres.
2.5	Sjekker dere, (og hvem sjekker) lagringskapasitet i sandfang og oljeutskiller (peiles)? / Har dere en driftsjournal for måling av oljelag og vanndybde i sandfang? / (Kan gjøres av tømmerfirma, se spørsmål 2.13 under), men virksomhet er ansvarlig for oppfølging av denne.	Tillatelse: Krav til vanndybde i sandfang og oljevolum (oljelagets tykkelse). / Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7, forurensningsloven § 7.	Verifiser om de har driftsjournal jf. tillatelse (eller skriftlige rutiner) / Viktig for å vite når anlegget må tømmes
2.6	Hvem tar og når tas det prøver av avløpsvannet?	Tillatelse og internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 5 og 6.	Krav til antall målinger per år, signert avtale om prøvetaking, representativitet for faktisk utslipp. Skriftlig dokumentasjon/rutiner.
2.7	Er det tilrettelagt for representativ prøvetaking (representative utslippsforhold ved normal drift av anlegget)? / Prøvetakingskum?	Tillatelse og forurensningsforskriften § 15-7, 4. ledd.
2.8	Er laboratoriet som utfører analysene akkreditert for analysemetoden?	Forurensningsforskriften § 15-7 4. ledd / Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6.
2.9	Hvordan følger dere opp analyserapportene? Overholdes grenseverdien på 50 mg/l? / Rapporteres overskridelser til kommunen?	Tillatelse og forurensningsforskriften § 15-7 1. ledd. Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7.	Analyserapporter
2.10	Er dere kjente med om det er noen feil eller mangler ved oljesutkilleranlegget? / Utføres det en jevnlig tilstandsvurdering? / For eksempel: fullt sandfang, mye olje, mannlokk ødelagt, stige ødelagt, lekkasje utskiller, hull i tank, bruk av emulgerende kjemikalier etc.	Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7.	Bevis på at oljeutskilleren fungerer som den skal er lavt innhold av olje. Overskrides grenseverdiene er det indikasjon på feil/mangler. Bruk av emulgerende kjemikalier, se spørsmål 3.3.
2.11	Hvordan følger dere opp feil eller mangler ved oljeutskilleranlegget? / Avvikshåndtering / Hvem er ansvarlig	Tillatelse og Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 5 og 7.
2.12	Hvordan sikrer dere mot akuttutslipp fra oljeutskiller? / Er det lokk på utløpskasse? / Alarmgiver?	Tillatelse og forurensningsforskriften § 15-7 Sikring mot akuttutslipp
2.13	Har dere en avtale om tømming og service/kontroll av oljeutskiller(e)? / Hvor ofte? / Hvilket firma?	Tillatelse, Avfallsforskriften. / § 11-8. Leveringsplikt / Internkontrollforskriften / § 5, 2. ledd punkt 7.	Fylkesmann og kommune / Verifiser avtale om tømming, service/kontroll. / Fylkesmann er myndighet på farlig avfall. / Sand fra sandfang og olje fra oljeutskilleren er farlig avfall og må tømmes av godkjent firma. Se spørsmål 2.7.
2.14	Rapport om tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg? / Feil og mangler i rapport? / Er anmerkninger/avvik fulgt opp? / Hvem er ansvarlig for å følge opp?	Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7.	Tips: NORVAR-rapport 156/2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg kapittel 11.
3. Kjemikalier – fylkesmannens myndighetsområde
3.1	Hvordan foregår vurdering, valg og innkjøp av kjemikalier? / Har dere en ansvarlig person for dette?	Produktkontrolloven / § 3 ”tiltaksplikt” og forurensningsloven § 7. / Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 5 og 6	Skriftlige rutiner, innkjøpsavtaler / Virksomheter plikter å vise aktsomhet ved valg og bruk av kjemikalier for å unngå at utslipp fører til vesentlige forurensninger eller ulemper.
3.2	Har virksomheten dokumentasjon tilgjengelig for kjemikaliene som brukes/lagres i virksomheten / Oppdaterte sikkerhetsdatablader (SDS) / Eventuelt annen kjemikaliedokumentasjon	Produktkontrolloven § 3a og internkontrollforskriften § 5, 2.ledd punkt 6.	Virksomheter skal ha dokumentasjon på innhold og egenskaper ved kjemikaliene de bruker for å kunne kartlegge eventuelle farer/problemer og vurdere risiko, planer og tiltak. / Oppdaterte sikkerhetsdtablader er viktig for å sikre brukere riktige opplysninger om farer og risiko ved kjemikalier, men det er ikke noe krav til alder. Man kan derfor ikke gi avvik på dette, men man kan gi et IK-avvik på at virksomhet mangler rutiner for å sørge for oppdaterte opplysninger. Jo eldre SDS er, jo større sannsynlighet for at de inneholder feil eller mangelfulle opplysninger.
3.3	Er kjemikaliene tilpasset oljeutskiller, slik at denne fungerer optimalt? / Has det annet enn olje og vann i oljeutskilleren, eks. kjemikalier (rester) eller emulgatorer (fra bilpleiemidler/aktiviteter).	Tillatelse, forurensningsforskriften § 15-7 og internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7.	Info fra leverandør, sikkerhetsdatablad (SDS) eller annen dokumentasjon. / Emulgerende kjemikalier kan medføre at det dannes stabile oljeemulsjoner slik at oljeutskiller ikke fungerer optimalt. Virksomhet må unngå dette. / Avvik hvis de ikke overholder utslippskrav, og det er bruk av emulgerende midler som er årsaken.
3.4	Hvem er ansvarlig for at kjemikaliene brukes og lagres på en forsvarlig måte?	Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 5.
3.5	Hvordan håndteres og oppbevares kjemikaliene? / Søl, spill og uhellsutslipp / Sluk/kum går til? / Har dere sikring mot utslipp? / Absorpsjonsmateriale/matter / Oppsamlingskar?	Forurensningsloven §7, / Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7.	Befaring / Lagres kjemikalier på en tilfredsstillende måte slik at det ikke er risiko for utslipp til ytre miljø. / Verifiser / Rutiner for å rydde opp søl og for hvilke tiltak som må iverksettes ved uhell?
4. Substitusjon – fylkesmannens myndighetområde
4.1	Kjenner dere til substitusjonsplikten?	Produktkontrolloven §3a og internkontrollforskriften §5, 2 ledd punkt 1.	Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelser skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning.
4.2	Har virksomheten kartlagt kjemikalier i bruk med tanke på fare på helse og miljø? / Hva er de farligste kjemikaliene i virksomheten med hensyn på miljø?	Internkontrollforskriften § 5, 2 ledd punkt 6.	Virksomheten må ha kartlagt kjemikalier for å gjøre en substitusjonsvurdering. / Verifiser / Dokumentasjon eks. kjemikalieliste/oversikt Fokuser på kjemikalier med miljøklassifisering og/eller konsekvenser for utslipp til ytre miljø.
4.3	Hvilke rutiner har dere for å vurdere substitusjon av deres kjemikalier? / Dokumenterte rutiner? / Regelmessig gjennomgang? / Etablerte, gamle og nye produkter	Produktkontrolloven § 3a og internkontrollforskriften § 5, 2.ledd punkt 7.	Skaff informasjon om det eksisterende produktet / Gjør en prioritering / Finn ut om det finnes alternativer / Hva er risiko ved alternativet / Sammenlign risiko / Substituere / Substitusjon – en kontinuerlig prosess
4.4	Hvilke kjemikalier er vurdert for substitusjon? / Gjennomgang av vurderingen / Kan dette dokumenteres? / Resultater?	Produktkontrolloven § 3a og internkontrollforskriften § 5, 2.ledd punkt 6.	Foreligger resultatene skriftlig (krav om at disse skal foreligge skriftlig)?
4.5	Hvilke handlingsplaner/tiltak har dere med hensyn til substitusjon?	Produktkontrolloven § 3a og internkontrollforskriften § 5, 2.ledd punkt 6.	Er noen farlige kjemikalier faktisk byttet ut? / Foreligger det en plan om å bytte ut andre farlige kjemikalier? / Dersom vurderingene viser at alternativet er bedre, skal substitusjon gjennomføres med mindre det medfører urimelig kostnad eller ulempe. / Man må ha tilstrekkelig kunnskap om at alternativet utgjør en mindre risiko for helse og miljø. Det er ikke riktig å erstatte et produkt med kjent risiko med et alternativ man mangler kunnskap om.
5. Farlig avfall – fylkesmannens myndighetsområde
5.1	Hvem er ansvarlig for håndtering, lagring og levering av farlig avfall i virksomheten og kjenner dere til avfallsforskriften og kravene til farlig avfall?	Internkontrollforskriften § 5, 2.ledd punkt 1 og 5.
5.2	Hvilke typer farlig avfall har bedriften? / Kan du beskrive hva dere har og vise en oversikt?	Avfallsforskriften § 11-4 / Internkontrollforskriften § 5, 2.ledd 6.	Eks. andre farlige avfallstyper: vaskevann med høyt tungmetallnivå, kjemikalierester (sterke rengjøringsmidler, ulike typer olje, smøremidler, maling, lakk), batterier, lysstoffrør og andre elektriske og elektroniske produkter. / Oljefase avfallsstoffnummer 7021 / Sand og slam regnes som farlig avfall, avfallsstoff-nummer 7022. Hvis ikke må det fremlegges dokumentasjon på at det ikke er farlig.
5.3	Hvor i bedriften genereres dette?
5.4	Hvor mye farlig avfall genereres? / de ulike avfallstypene?		Dokumentasjon på mengde og avfallskoder
5.5	Hvor og hvordan er farlig avfall lagret?	Avfallsforskriften / §11- 5, Forsvarlig oppbevaring / Forurensningsloven § 7 og produktkontrolloven § 3. / Internkontrollforskriften § 5, 2.ledd punkt 6.	Befaring på anlegget / Sluk til hvor? / Oppsamlingsmulighet / Absorpsjonsmateriale / Sikret mot utslipp hvis søl og /eller lekkasje? / Er beholderne merket? / Fast dekke / Sikret mot uvedkommende / Egne beholdere/emballasje for alle typer farlig avfall? / Hvordan er kvaliteten på beholder/emballasje? / Blandes ulike typer farlig avfall? / Blandes kjemikalier eller emulgatorer i oljeutskilleren? (se også spørsmål 2.3)
5.6	Hvordan merkes avfallet?	Avfallsforskriften / § 11-12	Deklarasjonsnummer skal settes på før avfallet leveres.
5.7	Hvor leveres det farlige avfallet og hvor ofte? / Til kommunal miljøstasjon som farlig avfall uten deklarering? / Leveres avfallet sammen med restavfall? / Helles avfall i sluk?	Avfallsforskriften / § 11- 8 leveringsplikt	Godkjent mottak(er) for farlig avfall/godkjent tømmerfirma?
5.8	Har dere deklarasjonsskjema for levert avfall? / Har dere annen dokumentasjon på levert avfall/farlig avfall? / Hvem fyller ut deklarasjonsskjema?	Avfallsforskriften / §11- 8 leveringsplikt og / Internkontrollforskriften § 5, 2.ledd punkt 5 og 6.	Sjekk om deklarasjonsskjemaene er korrekt utfylt og signert av mottager; / - EAL-kode, / - Avfallsnr. / - Mengder, etc..